## 0082
Aga Khan Health Service, Afghanistan
Unit Name: KNDZ Covid19 Hospital, Medical Equipment
Quotation Form فورم نرخ گیری
Date of Issue: 11/June/2024 RFQ No:RFQ/ME/0082/2024
Please give us Quotation for the following Items.
S.no شماره | Item/s Name اسم جنس | Item/s Specification مشخصات تخنیکی | Unit واحد | Quantity مقدار | Unit Price (AFN) قیمت فی واحد به افغانی | Total Price (AFN) قیمت مجموعی به افغانی | Remarks ملاحظات
1 | Hematology Analyzer | (1) Medonic M32 Hematology analyzer (2) With 20 parameters, it should be 3-part differencial (3) Built-in printer should be part of it (4) Built-in tube mixer (5) Should available micro tube adapter (6) Qty-5 thermal paper (7) one set of Quality control/calibator should be part of it (8) one set of reaget should be part of it | PC | 1 |  | 0
2 | Rollmixar | China | PC | 1 |  | 0
3 | Centerfuge Big size 6 holes | China Best Quality | PC | 1 |  | 0
4 | Microscope | Olympis Japan CX23 | PC | 1 |  | 0
5 | Refregirator Small size | refrigerator with two doors, brand; Haire or equivalent | PC | 1 |  | 0
6 | Draybath small size | China | PC | 2 |  | 0
7 | Juster Stand | China | PC | 4 |  | 0
[5 empty] | Total price: | 0
Vendor's Details
Name:
Cell Phone#:
Email Address:
Sign/Stamp of the Vendor
Criteria for Evaluation of Quotation:
1 | Prior to the Contract Award /Purchase Order issuance, The supplier whose bid has determind to be the lowest and technically responsive, will be invited to bring the samples of the quoted items, the same will be checked and verified by the AKHS-A's technical team. If the samples are not accepted by the technical team, the supplier will be disqualified and the 2nd (3rd, 4th ... ) lowest and technically qualified bidders will be invited for the process by sequence.
| قبل از عقد قرارداد و یا صدور امر خریداری، داوطلب که پایین ترین نرخ را ارایه نموده و معیارات تخنیکی اقلام را تایید نموده است دعوت میگردد تا نمونه اقلام مورد نظر را جهت تاییدی تیم تخنیکی دفتر خدمات صحی آغا خان ارایه بدارد، در صورتیکه اقلام متذکره مورد تایید تیم تخنیکی قرارنگیرد، داوطلب مذکور غیر واجد شرایط دانسته شده و اداره داوطلب (داوطلبان) بعدی را به اساس پایین ترین نرخ که معیارات تخنیکی را پوره نموده باشند دعوت مینماید. | [5 empty] | 1
2 | A copy of valid business license shall be submitted along with the quotation.
| کاپی جواز فعالیت قابل اعتبار همراه با نرخنامه تسلیم داده شود. | [5 empty] | 2
Instruction to vendor | [5 empty] | دستورالعمل برای داوطلب
1 | The qualified bidder is the one who submits the lowest price and meets the AKHS-A technical requirements indicated as above.
| آفر برنده آفری است که پایین ترین نرخ را ارایه نموده و معیارات تخنیکی اداره صحی آغا خان را که فوقا تذکر یافته است را پوره نموده باشد. | [5 empty] | 1
2 | 100 % Payment will be made after successfull delivery of items/service, subject to provision of the above mentioned certificates to AKHS, A.
| بعد از تحویلی موفقانه تمامی اقلام و ارایه سرتیفکیت های فوق الذکر، پرداخت برای قراردادی بصورت مجموعی (100%) صورت میگیرد. | [5 empty] | 2
3 | Quotations shall be valid for at least 30 calendar days.
| مدت اعتبار آفر باید 30 روز تقویمی باشد. | [5 empty] | 3
4 | Quotations shall be quoted in AFN
| آفرها باید به پول افغانی ارایه گردند. | [5 empty] | 4
5 | Goods/Services will be procured from the vendor whose quotation has the lowest evaluated cost and is substantially responive to the technical requirement/specification of the AKHS, A.
| اجناس و خدمات طوری از فروشنده تهیه میشود که قیمت پیشنهادی او کمترین هزینه ارزیابی شده را دارد و اساساً با الزامات دفتر خدمات صحی آغاخان مطابقت داشته باشد. | [5 empty] | 5
6 | Quotation must be prepared and submited on the AKHS, A standard format.
| سند نرخ گیری باید در فارمت استاندارد دفتر خدمات صحی آغاخان تهیه و ارسال شود. | [5 empty] | 6
7 | AKHS, A has the right to increase/decrease the quantity of the items/services mentioned.
| حق افزایش یا کاهش در مقدار اقلام ذکر شده مربوط دفتر خدمات صحی آغاخان میشود. | [5 empty] | 7
8 | The quotations must be signed & stamped by the vendor.
| تمامی اوراق این سند نرخ گیری باید توسط داوطلب مهر وامضا گردد. | [5 empty] | 8
9 | Tax will be deducted from the total amount as per the tax law of Afghanistan government.
| مطابق قانون مالیات افغانستان، مالیات قابل پرداخت از مبلغ مجموعی قرارداد وضع میگردد. | [5 empty] | 9
10 | Failure to deliver 100% of the items within the specified timeframe, an amount equal to 0.10%(per calendar days) of the total contract amount will be deducted as a liquidated damages (penalty).
| جریمه تاخیر: عدم تحویلی 100 فیصد اقلام الی معیاد معینه قرارداد، باعث وضع (%0.10)جریمه از مبلغ مجموعی قرارداد در مقابل هر روز (تقویمی) تاخیر اعمال می شود. | [5 empty] | 10
11 | Bidders are required to submit their bids as hard copy in the sealed envelope, electronic (soft) submission will not be considered.
[6 empty] | داوطلبان باید آفرهای خود را بصورت نسخه چاپی در پاکت سر بسته ارسال نمایند، ارسال الکترونیکی (سافت) پذیرفته نخواهد شد | 11