## BOQ
Bill of Quantity for Vaulted Latrine - 2 Stances
No | Descriptions تشریحات | Unit واحد | Quantity مقدار | Unit price قیمت فی واحد | Total cost قیمت مجموعی | Remarks ملاحظات
1 | Excavation کندنکاری | m3 | 6
2 | Stone Masonry with mark of 150 سنګ کاری از سنګ کوه رخدار با مارک ۱۵۰ | m3 | 17.27
3 | PCC on Stone masonry (8cm) mark 150 کانکریت ساده با مارک ۱۵۰ | m3 | 2
4 | Pointing mark 150 انګاف کاری با مارک ۱۵۰ | m2 | 14
5 | RCC for slab of latrine mark 250 کانکریت سیخدار با مارک ۲۵۰ | m3 | 0.5
6 | Brick Masonry with mark 150 (35cm width) خشت کاری از خشت پخته با مارک ۱۵۰ و ضحامت ۳۵ سانتی متر | m3 | 10.5
7 | Plaster (inside+outside) walls with mark 150 پلستر دیوار های داخلی و خارجي با مارک ۱۵۰ | m2 | 80
8 | Wooden beams length 260cm, Ø10cm چوب(تیر) به قطر ۱۰ سانتي و به طول ۲۶۰ سانتی متر | pcs | 11
9 | Wooden sheet, 25mm تخته چوبي ۲۵ ملی متر | m2 | 12
10 | Ghora gil 8cm+soil for slop+plastic+mud straw غوره ګل ۸ سانتی متر+خاک به خاطر میلان+پلاستک+کاه ګل | m2 | 12
11 | PVC pipe for ventilation 3inch with capيایپ پلاستکي ۳ انچ همرای کلاه برای هواکش | m | 6.3
12 | GI pipe for urine with all work 1.5inch پایپ جستي ۱.۵ انچ برای پیش اب | m | 6
13 | Window (60*50)cm with paint, glass and as per detaileکلکین ۶۰×۵۰ سانتي متر با رنګ و شسشه طبق نقشه | pcs | 2
14 | Door (200*100) with paint and as per detail دروازه اهني ۲۰۰×۱۰۰ سانتي متر با رنګ طبق نقشه | pcs | 2
15 | Two layer paiting (inside+outside) walls, 100% دو قلم رنګ ۱۰۰ فیصده | m2 | 70
16 | Excavatin and construction of Soak pit as per drawing کندنکاری و جور کردن چاه جذبي برای اب تشناب طبق نقشه | LS | 1 |  |  |  | `
17 | Installation of Steel sheet hole (cover door), (66*66)cm as per detail دروازه برای سوراخ کمود طبق نقشه | pcs | 2
18 | Stone Sign board as per drawing لوحه طبق نقشه | pcs | 1
Total Cost (Afs.) قیمت مجموعی به افغانی
|  |  |  | Quantity | 4
Grand Total Cost (Afs.) قیمت مجموعی به افغانی
Note:1 Before installation all equipment and tools must be check by technical engineer, after the site engineer aprroval the contractor will satrt the delivery installation of amterials,
2-All materials must be good qaulity
3- the payment will pay, on actual work in the site, supply and installation of all items included in the drawings (contractor responsibility supply and installation of all items)
Prepared by: Eng. Samiullah Azizi Checked By : Eng. Wahidulllah Majeed Approved By: Conner Wingerter
Position: WASH Supervisor Position : Acting Project Manager