## No C
Afghan Women's Education Center (AWEC) DAWAM Project/WASH
BoQ for Ragha District Healthcare center (DHC)
S/NO | Descriptions | تشریحا ت | Unit واحد | Quantity مقدار | Cost/Unit (Afs.) قیمت فی واحد | Total Cost (Afs.) قیمت مجموعی | Remarks ملاحظات
| Repairing in the DH | ترمیمات در ډی اچ
1 | prepare and installation of sink complete system with all requirments in the defferent wards (lab, femal bath room, shary ward and etc..) | تهیه و نصب سیستم دست شوی همرای تمام امور ایجابی آن در وارد ها مختلف | No | 4
2 | Ttile work arround 4 Nos newly installed sinks with size ( 1.5*1.5) M/ sink with 1.5 m hight have made mortar will be used with approprate ratio with all other requiremnts | کاشي کاري در اطراف دستشویها در حدودات ( 1.5*1.5) متر/ دستشویي مع مصاله جور شده فابریکوي استفاده ګردد، با تمام امور ایجابي ان | m2 | 9.5
3 | Prepare and installation of eastrn water closet including destroying of the exisiting closet with all requirments | تهیه و نصب کمود شرقي جدید با تخریب نمودن کمود موجوده همرای تمام امور ایجابی آن | No | 1
4 | prepare and install flash tank in the defferent ward and toilets | تهیه و نصب فلش تانک در وارد ها و تشناب ها مختلف | No | 6
5 | cleaning and demolize toilet old pipe and install New Royal PVC 4" septic pipe | پاک کاری و تخریب کاری پایپ سابقه و نصب کردن پایپ پی وی سی سپتیک 4 انچ در ساحات مختلف | LM | 60
6 | Preparing and installation of Shower set for male toilet including all fixtures( Hoses, pipes, head, Tap،mixers, clips and others..) | تهیه و نصب سیت شاور در تشناب های طبقه ذکور مع تمام لوازم قبیل از پایپ عمودي، کلګي، مکسر،بستها وغیره لوازم ضروري مع تمام امور ایجابي | No | 2
7 | prepare and install of 32mm PE pipe for conneting second water tank with all requirments | تهیه و نصب پایپ پولی ایتلین 32 ملی متر بخاطر وصل کردن ذخیره دومی همرای تمام امور ایجابی ان | LM | 150
8 | Preparing and installation of Floor drain for the existing hand wahsing system | تهیه و نصب پاشویه در قسمت سیستم دست شستن موجوده | No | 2
9 | Preparing of the Water tap for the existing hand washing system | تهیه ونصب شیردهن در قسمت سیستم دست شستن موجوده | No | 1
10 | Prepare of reqzin for beds | تهیه ریګزین( ضد رطوبت ) برای بستر ها | No | 20
11 | Newly prepare and installation of sinks complete system with all requirments for New OPD and IPD rooms | تهیه و نصب سیستم دست شوی همرای تمام امور ایجابی آن در وارد ها او پی دي جدید اطاق ای پی دي مع تمام ملحقات، پرزه جات ( جاینت، ساکت، زانوخم وغیره) با تمام امورات ایجابي ان | No | 2
12 | Providing and installation, connection of PPR 1" pipes for Spply of water to the new IPD and OPD rooms including its excavation, back filling | تهیه و نصب پايپ پی پی ار۱ انچه برای تهیه اب پاک برای دستشویهای نصب شده جدید در اطاق های ای پی دي و او پی دي مع کندنکاري، تخریب نمودن فرش موجوده برای نصب پایپ و پرنمودن دوباره سر پایپ مع تمام امورات ایجابي ان | M | 23
13 | Ttile work for new IDP and OPD 2 Nos newly installed sinks with size ( 1.5*1.5) M/ sink with 1.5 m hight have made mortar will be used with approprate ratio with all other requiremnts | کاشی کاری برای دیوارهای اشپزخانه د ر حدودات ( 1.5*1.5) متر مع مصاله جور شده فابریکوي استفاده ګردد، با تمام امور ایجابي ان | m2 | 4.7
14 | Preparing and installatio of Royal PVC 2" Pipes for PSS room sink or toilet waste water to be connected with new OPD waste water system with its all requirments | تهیه و نصب پایپ ۲ انچه پی وي سي کمپني رایل برای رد و انتقال اب فاضله تشناب و دستشویی از اطاق مشاور رواني الی وصل نمودن سیستم اب فاضله نزدیک مع تمام ملحقات ان ( ساکت، جاینت، زانوخم و غیره...) با تمام امور ایجابي ان | M | 15
15 | Excavation, Bak filling, destroying of the existing floor, Re-PCC of the exisiting floor for supply and installation of the waste water pipe of new installed sinks and damaged pipes in deffrent wards' rooms where required in filed with its all requirments. | کندنکاري، پرکاري، تخریب نمودن فرشهای موجوده، کانکریت ریزي بدون سیخ دار دوباره انګونه فرش که برای پایپ های اب فاضله دستشویهای جدید و یا هم ترمیم دوباره در اطاق ها و دهلیزها وارد های مختلف کندنکاري شده باشند، البته مطابق و نیازمندي ساحه با تمام امور ایجابي ان | m3 | 2
16 | Re Mosaics tile work, marble and tile of the exisiting floor which were destroyied for supply and installation of the waste water pipe of new installed sinks and damaged pipes in deffrent wards' rooms where required in filed with its all requirments. | تهیه و نصب نمودن موزایک، ماربل و کاشي دوباره انګونه فرش که برای پایپ های اب فاضله دستشویهای جدید و یا هم ترمیم دوباره در اطاق ها و دهلیزها وارد های مختلف تخریب شده باشند، البته مطابق و نیازمندي ساحه با تمام امور ایجابي ان | m2 | 6
| Sub-Total Cost for Repairatin (Afs) | قیمت مجومعي ترمیمات
| Repairing of Kitchen'S WASH section | ترمیم اشپزخانه در بخش واش
17 | Filling and Compction of Kitchen Floor from mix materials of Soil and Aggregates, dimenstion of the floor are ( 3.70*3.60* 0.16) M with all requirments. | پرکاري اطاق اشپزخانه برای بلد رفتن سطح فرش از مواد مناسب مکس شده خاک و ریګ مع تپک کاري در ابعاد ( 3.70*3.60* 0.16) متر و تمام امور ایجابي ان | m3 | 2.2
18 | PCC for kitchen Floor with Ration 1:2:4, dimentions of floor are ( 3.70*3.60* 0.10) M | کانکریت ریزي بدون سیخ برای فرش اشپزخانه با در نظرداشت مارک کانکریت ۱:۲:۴، ابعاد فرش ( 3.70*3.60* 0.10) متر میباشند، با تمام امور ایجابي ان | m3 | 2
19 | Ttile work of floor ( 3.70*3.60) M, have made mortar will be used with approprate ratio with all other requiremnts | کاشی کاری برای فرش اشپزخانه در حدودات ( 3.70*3.60) متر، مع مصاله جور شده فابریکوي استفاده ګردد، با تمام امور ایجابي ان | m2 | 13.5
20 | Ttile work of walls ( 3.60*3.70) M with 1.5 m hight have made mortar will be used with approprate ratio with all other requiremnts | کاشی کاری برای دیوارهای اشپزخانه د ر حدودات ( 3.70*3.60) متر و تا ارتفاع 1.5 متر مع مصاله جور شده فابریکوي استفاده ګردد، با تمام امور ایجابي ان | m2 | 26.5
21 | Brick Masonary of bricks grade # 1 for Kitchen Table's walls with mortar ration 1:4 and all other requirments, table dimension are ( L= 6.10, W= 0.60 and H=0.9) m | خشت کاري از خشت درجه ۱ برای دیوارهای میز اشپزخانه با تمام امور ایجابي بعاد میز ( L= 6.10, W= 0.60 and H=0.9) متر و مارک مصالحه 1:3 میباشند | m3 | 0.7
22 | Plaster of brick Masonary with mortor ratio 1:4 with all requirments. | پلستر کاري دیوار خشتي میز اشپزخانه با در نظرداشت مارک مصالحه ۱:۴ با تمام امور ایجابي ان | m2 | 3
23 | RCC concrete for Kitchen table with dimenstion of ( 0.60* 6.10*0.06) M, steel bar mesh size ( 8mm @ 150 mm) , concrete Ratio 1:2:4 with all requirments. | کانکریت ریزي سیخ دار برای میز اشپزخانه در ابعاد ( 0.60* 6.10*0.06) متر، جال سیخ ( 8mm @ 150 mm)، مارک کانکریت ۱:۲:۳ با تمام امور ایجابي ان میباشند. | m3 | 0.3
24 | Marble for Kitchen Afghan white, dimenstion of the Marble board ( 0.60* 6.10*0.002) M,including PCC for installation with all requirments | تهیه و نصب تخته سنګ مرمرافغان وایټ برای میز اشپزخانه، سایز تخته میر ( 0.60* 6.10*0.002) متر مع مصاله برای نصب نمودن ان با تمام امور ایجابي ان. | m2 | 3.7
25 | Preparing, Supply and installation of Stainless steel sinks Best quality for Kitchen with all its fititings, waste pipe, foucets and etc… with all requirements. | تهیه ونصب دستشویي سټیل ماډل با کیفیت اعلی برای اشپزخانه در سایز (30*45 ) سانتي متر مع تمامو پرزیه جات مع شیردهن، پایپ اب و غیره با تمام امور ایجابي ان | PC | 2
26 | Installation of Exhasu fans, AC model (Steel Cover or Plastict best quality) with size 8 inch or over, including electrical fixtures ( Sockets and 5 M Wire1.5 mm , best quality), fitting with existing electrical system | تهیه و نصب هواکش برقي AC،دارای ساختمان فلزي یا پلاستیکي با کیفیت اعلی که سایز ان کمتر از ۸ انچ نه باشند، همرای تمام ملحقات قبیل از ساکت برقيوایر ، ۱۰ متر وایر ۱،۵ ملي متر با کیفیت ) مع وصل نمودن شان همرای سیستم موجوده برق. | NO | 2
27 | Preparing and installation of Afghan Archa local or Russian Wooden widnows with size ( 3.60 *0.50) M and (2*0.50) M with glass installation, painting and all other properties and requirments. | تهیه ونصب کلکین های چوبي خار وطني و یا هم روسي با سایز ( 3.60 *0.50) متر و (2*0.50) متر همرای رنګ، نصب شیشه و تمام ملحقات ان . | m2 | 2.8
28 | Excavation and compactio for Manhole construction for Kitchen with dimention ( 0.60*0.60* 60) M. | کندن کاري و تپک کاري برای اعمار منهول در زمین درجه سوم، در ابعاد ( 0.60*0.60*0.60) متر | m3 | 0.3
29 | Brick Masonary of bricks grade # 1 for Kitchen Manhole's walls with mortar ration 1:4 and all other requirments, table dimension are ( L= 0.60, W= 0.60 and H=0.5) m , wal thckness is 0.22 M, with all requirments. | خشت کاري از خشت درجه ۱ برای دیوارهای منهول اشپزخانه با تمام امور ایجابي بعاد میز ( L= 0.60, W= 0.60 and H=0.5) متر و مارک مصالحه 1:3 میباشند، سایز دیوار 0.22 متر با تمام امور ایجابي ان. | m3 | 0.28
30 | Inside palster of the kichen Manhole's walls with Mortar 1:3 with water proof materials. | پلستر کاري برای دیوار خشتي منهول اشپزخانه با در نظرداشت مارک مصالحه ۱:۳ مع مواد ضد نم و رطوبت با تمام امور ایجابي ان | m2 | 1.2
31 | PCC for kitchen Manholes floor with concrete ratio 1:2:4 with all requirments, thickness for the floor concret should not less than 10 cm. | کانکریت بدون سیخ دار برای فرش منهول با ضامت ۱۰ سانتي متر و در نظرداشت مارک ۱:۲:۴ برای کانکریت | m3 | 0.036
32 | Prepare and installation of Royal PVC 3 inch with its required fittings (elbow, jonts, sockets and etc…) for supply of kitchen's sinks wast water to manhole and at alingment of the new lab room till out of the Boundary wall at south side including connection of all wast water out let pipes connections wiht this pipe including excavation and Back filling as well wiht all other requirments. | تهیه و نصب پایپ پی وی سی رایل 3 انچ برای انتقال اب فاضله اشپزخانه به منهو، اتصال پایپ های فرعي اطاق های او پی ډي جدید، ای پی ډي، لابراتورجدید و غیره مع تمام پرزه جات لازمي قبیل از( ټي جواینت، ساکت، زانوخم های مختلف وغیره)، پایپ مذکر از اشپزخانه شروع تا به امتداد سمت جنوب بیرون از محوطه شفاخانه مع کندنکاري و پرکاري با تمام امور ایجابی، آن مطابق نیازمندي ساحه میباشند. | m | 24
33 | Plastering work base on neccessory needs of Kitcnen interior and exterior walls and roof parapet wall out side part where required in addtion dmagaing of the existing plaster with mortar ratio 1:4 with all requirments. | پلسترکاري به اندازه نیازمندي دیوارهای خارجي و داخلي اشپزخانه و همچنان پلسترکاري قسمت بیروني پیک اشپزخانه و تخریب نمودن پلستر قبلی برای پاک کاري به پلستر جدید، مع تمام امور ایجابي ان، مارک مصالحه ۱:۴ میباشند. | m2 | 14.5
34 | Providing and installatoin of steel covers of Hand hole with size (60*60) CM including demolishing of the existing PCC and covers with just with required diemntion for new cover installation. | تهیه ونصب نمودن سر پوښ فلزي براي هندهوله در سایز (60*60) CM، ضخامت تخته سرپوش ۲ ملي متر و اهنګ لارنګ در سایز 1.5 انچ میابشند، همرای رنګ ضد زنګ وتمام امور ایجابي ان | PC | 1
| Sub-Total Cost for Repairing of Kitchen(Afs) | قیمت مجومعي ترمیمات اشپزخانه
| Hand Washing facilities structure for Female | سیستم دست شستن برای طبقه اناث
35 | Excavation in defferent ground type | کندنکاری در زمین مختلف | M3 | 4.33
36 | Back filling with excavated materials | پرکاری توسط مواد کندن شده | M3 | 1.2
37 | Stone masonry with morter 1:4 for all structure as per drawing | سنګکاری به مصالح 1:4 برای تمام ساختمان دست شوی مطابق نقشه | M3 | 15.21
38 | PCC M150 for all sctructure as per drawing | کانکریت بدون سیخ مطابق نقشه به مارک 150 برای تمام ساختمان دست شوی | M3 | 1.07
39 | Supply and installation of wall and floor tiles size 15x15cm for hand washing system | تهیه و نصب کاشی رای سیستم دست شوی | M2 | 36.2
40 | GI pipe 3" accourding to drawing Hand washing system with 1" GI Pipe weld with each other for taps | پایپ جستی مطابق نقشه برای دست شوی همرای پایپ 1 انچ ویلد شده برای شیردهن ها | LM | 5.8
41 | Supply and installation of nickle tap dia 3/4" or best quality | تهیه و نصب شیردهن نکلی ویا کیفیت اعلی به قطر 3/4 انچ | No | 12
42 | Fitting tools for connection | پرزه جات برای اتصالات | Ls | 1
43 | Prepare and installation of Royal PVC 3 inch with its required fittings (elbow, jonts, sockets and etc…) for supply and Connection of the new Hand wahing syste's waste water with the existing water system including excavation and backfilling in this cost | تهیه و نصب پایپ پی وی سی رایل 3 انچ برای انتقال اب فاضله سیستم دست شستن جدید الی سیتستم دست شستن موجوده مع تمام پرزه جات لازمي قبیل از( ټي جواینت، ساکت، زانوخم های مختلف وغیره)، هچنان کندنکاري و پرکاري نیز شامل این قیمت میباشند، با تمام امور ایجابی، آن مطابق نیازمندي ساحه میباشند. | m | 50
44 | Installation of Cast Iron Hand Holes, Excavation, back filling, PCC for construction of (30*03) CM for Hand wasing systmen waste water at its alignemet with all requirments. | تهیه و نصب نمودن سر پوښ چدني کندنکاري، پرکاري، کانکریت بدون سیخدار برای اعمار هند هول در سایز (30*03) سانتي متر در مسیر پایپ برای انتقال اب فاضله سیستم دست شستن با تمام امور ایجابي ان | NO | 3
| Sub total for hand washing | قیمت مجموعی برای دست شوی
| Delivery room Reparing | ترمیم اطاق ولادت
45 | providin and installation of Sink Mixer best quality with all requirments. | تهیه و نصب مخلوط کن دستشويی با تمام امور ایجابي ان | NO | 1
46 | Installation of Exhasu fans, AC model (Steel Cover or Plastict best quality) with size 8 inch or over, including electrical fixtures ( Sockets and 5 M Wire1.5 mm , best quality), fitting with existing electrical system | تهیه و نصب هواکش برقي AC،دارای ساختمان فلزي یا پلاستیکي با کیفیت اعلی که سایز ان کمتر از ۸ انچ نه باشند، همرای تمام ملحقات قبیل از ساکت برقيوایر ، ۱۰ متر وایر ۱،۵ ملي متر با کیفیت ) مع وصل نمودن شان همرای سیستم موجوده برق. | NO | 1
47 | providin and installation of Waste Pipe for sink, best quality with all requirments. | تهیه و نصب نمودن پایپ اب فاضل پلکسیبل دستشویی مع تمام امور ایجابي ان | NO | 3
| Sub Total for delivery room | قیمت مجموعی اطاق ولادت
| New Spotem Room for Lab | ترمیمات در داخل اطاق جدید سپوتم برای لابراتورا
48 | Filling and Compction of Floor from mix materials of Soil and Aggregates, dimenstion of the floor are (3.60*2.45*0.10) M with all requirments. | پرکاري اطاق لابراتوار جدید برای بلد رفتن سطح فرش از مواد مناسب مکس شده خاک و ریګ مع تپک کاري در ابعاد (3.60*2.45*0.10) متر و تمام امور ایجابي ان | m3 | 1
49 | PCC for Floor with Ration 1:2:4, dimentions of floor are (3.60*2.45*0.10) M with all requirments | کانکریت ریزي بدون سیخ برای فرش با در نظرداشت مارک کانکریت ۱:۲:۴، ابعاد فرش (3.60*2.45*0.10) متر میباشند، با تمام امور ایجابي ان | m3 | 1.3
50 | Ttile work of floor(3.60*2.45)M, have made mortar will be used with approprate ratio with all other requiremnts | کاشی کاری برای فرش در حدودات (3.60*2.45) متر، مع مصاله جور شده فابریکوي استفاده ګردد، با تمام امور ایجابي ان | m2 | 14
51 | Ttile work of walls ( L=12.15* H=1.50) M with 1.5 m hight have made mortar will be used with approprate ratio with all other requiremnts | کاشی کاری برای دیوارهای اشپزخانه د ر حدودات ( L=12.15* H=1.50) متر و تا ارتفاع 1.5 متر مع مصاله جور شده فابریکوي استفاده ګردد، با تمام امور ایجابي ان | m2 | 19
52 | Brick Masonary of bricks grade # 1 for Lab Table's walls with mortar ration 1:4 and all other requirments, table dimension are ( L= 2, W= 0.60 and H=0.9) m | خشت کاري از خشت درجه ۱ برای دیوارهای میز لابراتوار با تمام امور ایجابي بعاد میز ( L= 2, W= 0.60 and H=0.9) متر و مارک مصالحه 1:3 میباشند | m3 | 0.5
53 | Plaster of brick Masonary with mortor ratio 1:4 with all requirments. | پلستر کاري دیوار خشتي میز اشپزخانه با در نظرداشت مارک مصالحه ۱:۴ با تمام امور ایجابي ان | m2 | 3.24
54 | RCC concrete with dimenstion of ( 0.60* 2*0.6) M, steel bar mesh size ( 8mm @ 150 mm) , concrete Ratio 1:2:4 with all requirments. | کانکریت ریزي سیخ دار برای میز اشپزخانه در ابعاد ( 0.60*2*0.06) متر، جال سیخ ( 8mm @ 150 mm)، مارک کانکریت ۱:۲:۳ با تمام امور ایجابي ان میباشند. | m3 | 0.15
55 | Marble for Kitchen Afghan white, dimenstion of the Marble board ( 0.60* 2*0.002) M,including PCC for installation with all requirments | تهیه و نصب تخته سنګ مرمرافغان وایټ برای میز اشپزخانه، سایز تخته میر ( 0.60* 2*0.002) متر مع مصاله برای نصب نمودن ان با تمام امور ایجابي ان. | m2 | 1.6
56 | prepare and installation of sink complete system with all requirments | تهیه و نصب سیستم دست شوی همرای تمام امور ایجابی آن | No | 1
57 | Connection of 1" ppr pipe for supply of water to the new installed sink from existing water lines with1" PPR pipe at (15) M length including all fittings and all requirments | تهیه واتصالا پآییپ ۱ انچه پی پی ار برای انتقال اب پاک با اخذ کنکشن از سیستم اب نزدیک برای دست شویی نصب شده جدید سیتسم دستشوی با پایپ ۱ نچ پي پي اردر حدود (15) متر طول همرای پرزه جات لازمي ان و تمام امور ایجابي ان | M | 110
58 | Prepare and installation of PVC 2 inch with its required fittings (elbow, jonts, sockets and etc…) for supply of Lab's sinks wast water to be connected with external waste system. | تهیه و نصب پایپ پی وی سی 2 انچ برای انتقال اب فاضله دستشویی لابراتواربرای اتصال سیستم اب فاضل بیرون از اطاق در سمت شرق مع تمام پرزه جات لازمي قبیل از( ټي جواینت، ساکت، زانوخم های مختلف وغیره) با تمام امور ایجابی، آن مطابق نیازمندي ساحه میباشند. | m | 3
59 | Marble for lab table Afghan white, dimenstion of the Marble board ( 0.60* 2*0.002) M,including PCC for installation with all requirments | تهیه و نصب تخته سنګ مرمرافغان وایټ برای میز لابراتوار درسایز تخته میر ( 0.60*2*0.002) متر مع مصاله برای نصب نمودن ان با تمام امور ایجابي ان. | m2 | 1.2
| Sub Total for new Lab room | قیمت مجموعی اطاق جدید لابراتوار
| Children OPD and PSS rooms' Toilets. | ترمیم تشناب معاینه خانه اطفال و مشاور رواني
60 | Ttile work of walls ( L= 1.92, W= 1.43, H=1.50) M with 1.5 m hight have made mortar will be used with approprate ratio with all other requiremnts | کاشی کاری برای دیوارها د ر حدودات ( L= 1.92, W= 1.43, H=1.50) متر و تا ارتفاع 1.5 متر مع مصاله جور شده فابریکوي استفاده ګردد، با تمام امور ایجابي ان | m2 | 10.5
61 | Ttile work of floor ( L= 1.92, W= 1.43) M, have made mortar will be used with approprate ratio with all other requiremnts | کاشی کاری برای فرش د ر حدودات ( L= 1.92, W= 1.43, ) متر، مصاله برای کاشي کاري جور شده فابریکوي استفاده ګردد، با تمام امور ایجابي ان | m2 | 3
62 | Prepare and installation of eastrn water closet including destroying of the exisiting closet with all requirments | تهیه و نصب کمود جدید شرقي با تخریب نمودن کمود موجوده همرای تمام امور ایجابی آن | No | 1
63 | prepare and installation of sink tap,valve and foucets with all requirments | تهیه و نصب شیردهن ها و والها برای دست شوی،و لوله ها همرای تمام امور ایجابی آن | No | 1
64 | Preparing and installation of Shower set for female latrines including all fixtures( Hoses, pipes, head, Tap،mixers, clips and others..) | تهیه و نصب سیت شاور در تشناب های طبقه اناث مع تمام لوازم قبیل از پایپ عمودي، کلګي، مکسر،بستها وغیره لوازم ضروري مع تمام امور ایجابي | No | 1
65 | Preparring and installation of muslim shawar's Pipe best quality with all requirments | تهیه و نصب پایپ مسلم شاور در داخل تشناب با کیفیت اعلی مع تمام امور ایجابي ان | LS | 1
| Sub Total for Children OPD and PSS rooms' Toilets | قیمت مجموعی ترمیم تشناب معاینه خانه اطفال و مشاور رواني
| Installation of new sink in existing active Lab room | نصب دستشویی در اطاق لابراتوار فعال موجوده
66 | Newly prepare and installation of sinks complete system with all requirments for Lab rooms | تهیه و نصب سیستم دست شوی همرای تمام امور ایجابی آن در اطاق لابراتوار مع تمام ملحقات، پرزه جات ( جاینت، ساکت، زانوخم وغیره) با تمام امورات ایجابي ان | No | 1
67 | Connection of 1" ppr pipe for supply of water to the new installed sink from existing water lines of Nurse room with1" PPR pipe at (7) M length including all fittings and all requirments | تهیه واتصالا پآییپ ۱ انچه پی پی ار برای انتقال اب پاک با اخذ کنکشن از سیستم اب نزدیک اطاق نرس برای دست شویی نصب شده جدید سیتسم دستشوی با پایپ ۱ نچ پي پي اردر حدود (7) متر طول همرای پرزه جات لازمي ان و تمام امور ایجابي ان | M | 7
68 | Installation of Hand Hole caste iron cover with size ( 30*30 ) cm including its concreting for connection and adjusting with the existing waste water pipe jonts with all required materials | نصب و تهیه نمودن چوکات و سر چودني برای پوشش سر هند هول در سایز( ۳۰*۳۰ ) سانتي متر مربع مع کانکریتزي و تمام امور ایجابي در موقعیت های اتصالات پایپا های مواد فاضله و اب فاضله کمودها و تشنابها. | No | 2
69 | Prepare and installation of PVC 2 inch with its required fittings (elbow, jonts, sockets and etc…) for supply of Previouse and exising avtive Lab's sinks wast water to manhole. | تهیه و نصب پایپ پی وی سی 2 انچ برای انتقال اب فاضله دستشویی لابراتوار فعال موجوده به منهول مع تمام پرزه جات لازمي قبیل از( ټي جواینت، ساکت، زانوخم های مختلف وغیره) با تمام امور ایجابی، آن مطابق نیازمندي ساحه میباشند. | M | 12
| Sub Total cost of existing active Lab | قیمت مجموعی اطاق لابراتوار فعال موجوده
| Installation of new sink in Pharmachy room | نصب دستشویی در اطاق دواخانه
70 | Newly prepare and installation of sinks complete system with all requirments for Pharmacy rooms | تهیه و نصب سیستم دست شوی همرای تمام امور ایجابی آن در اطاق دواخانه مع تمام ملحقات، پرزه جات ( جاینت، ساکت، زانوخم وغیره) با تمام امورات ایجابي ان | No | 1
72 | Connection of 1" ppr pipe for supply of water to the new installed sink from existing water lines with1" PPR pipe at (12) M length including all fittings and all requirments | تهیه واتصالا پآییپ ۱ انچه پی پی ار برای انتقال اب پاک با اخذ کنکشن از سیستم اب نزدیک برای دست شویی نصب شده جدید سیتسم دستشوی با پایپ ۱ نچ پي پي اردر حدود (12) متر طول همرای پرزه جات لازمي ان و تمام امور ایجابي ان | M | 12
73 | Ttile work around the sink with dimenstion ( 1*1.5 ) M, have made mortar will be used with approprate ratio with all other requiremnts | کاشی کاری در اطراف دستشویی د ر حدودات ( 1*1.5 ) متر، مصاله برای کاشي کاري جور شده فابریکوي استفاده ګردد، با تمام امور ایجابي ان | m2 | 1.6
74 | Installation of Hand Hole caste iron cover with size ( 30*30 ) cm including its concreting for connection and adjusting with the existing waste water pipe jonts with all required materials | نصب و تهیه نمودن سر چودني برای پوشش سر هند هول در سایز( ۳۰*۳۰ ) سانتي متر مربع مع کانکریتزي و تمام امور ایجابي در موقعیت های اتصالات پایپا های مواد فاضله و اب فاضله کمودها و تشنابها. | No | 1
75 | Prepare and installation of PVC 2 inch with its required fittings (elbow, jonts, sockets and etc…) for supply of Previouse and exising avtive Lab's sinks wast water to manhole. | تهیه و نصب پایپ پی وی سی 2 انچ برای انتقال اب فاضله دستشویی لابراتوار فعال موجوده به منهول مع تمام پرزه جات لازمي قبیل از( ټي جواینت، ساکت، زانوخم های مختلف وغیره) با تمام امور ایجابی، آن مطابق نیازمندي ساحه میباشند. | M | 27
76 | Installation of Exhasu fans, AC model (Steel Cover or Plastict best quality) with size 8 inch or over, including electrical fixtures ( Sockets and 5 M Wire1.5 mm , best quality), fitting with existing electrical system | تهیه و نصب هواکش برقي AC،دارای ساختمان فلزي یا پلاستیکي با کیفیت اعلی که سایز ان کمتر از ۸ انچ نه باشند، همرای تمام ملحقات قبیل از ساکت برقي، وایر ، ۱۰ متر وایر ۱،۵ ملي متر با کیفیت ) مع وصل نمودن شان همرای سیستم موجوده برق. | NO | 1
| Sub Total cost of Pharmcacy room | قیمت مجموعی اطاق دواخانه
| Repairing of Emergency room | ترمیمات اطاق عاجل
77 | PCC for repairing of Emergency room Ramp with Ratio 1:2:4, dimentions are ( 3.8*1*0.15) M, ( 3.8*1*0.15) M and (1.75*0.60*0.15) M with all requirments. | کانکریت ریزي بدون سیخ برای ترمیم فرش رمپ اطاق عاجل با در نظرداشت مارک کانکریت ۱:۲:۴، ابعاد رمپ ( 3.8*1*0.15) متر, ( 3.8*1*0.15)متر و (1.75*0.60*0.15) متر میباشند، با تمام امور ایجابي ان | m3 | 2
78 | Ttile work of emregency room's exterior hand washing system with dimension ( 2*0.40) M, have made mortar will be used with approprate ratio with all other requiremnts | ترمیم کاري در بخش کاشی سیستم دست شستن بیروني اطاق عاجل د ر حدودات ( 1.5*1.5) متر مع مصاله جور شده فابریکوي استفاده ګردد، با تمام امور ایجابي ان | m2 | 1
79 | Preparing and Installation of Iron steel Hand Rail for emergency room including painting and all other requirments, with Size ( 3,8*1.10) m at 2 sides of ramp , thicnkees of the Pipe should not less than 2 mm. | تهیه و نصب نمودن کتاره فلزي با کیفیت اعلی مع رنګمالي روغني با تمام امور ایجابي ان، در سایزهمرای تمام امور ایجابی آن ( 3.8*1.10) متر در هردو طرف رمپ، ضخامت فلز پایپ باید کمتر از ۲ ملي متر نه باشند. | m2 | 8.36
| Sub Total cost of Emergency room | قیمت مجموعي اطاق عاجل
| Partation BTW male and female toilets of emergency ward | اعمار پرده دیوار بین تشنابهای مردانه و زنانه واټ عاجل
80 | Brick Masonary of bricks grade # 1 for partation walls with mortar ration 1:4 and all other requirments, wall dimensions are ( L= 1.70, W= 0.22 and H= 2.20) m | خشت کاري از خشت درجه ۱ برای پرده دیوار با تمام امور ایجابي بعاد میز ( L= 1.70, W= 0.22 and H= 2.20) متر و مارک مصالحه 1:3 میباشند | m3 | 1
81 | Plaster of brick Masonary at both side with mortor ratio 1:4 with all requirments. | پلستر کاري پرده دیوادر در هردو طرف با در نظرداشت مارک مصالحه ۱:۴ با تمام امور ایجابي ان | m2 | 8
82 | PCC for repairing toilets ramp and stair near to emergency room with Ratio 1:2:4,with all requirments. | کانکریت ریزي بدون سیخ برای ترمیم فرش رمپ وزینه تشناب هانزدیک به اطاق عاجل با در نظرداشت مارک کانکریت ۱:۲:۴، با تمام امور ایجابي ان | m3 | 0.5
83 | Sub total cost for partation wall | قیمت مجموعي پرده دیوار
| Ramp construction for Surgical Ward | اعمار رمپ برای وارد جراحي
84 | Brick Masonary of bricks grade # 1 for Ramp at 2 sides as walls with mortar ration 1:4 and all other requirments, wall dimensions are ( L= 3.5, W= 0.35 and average H= 0.30) m | خشت کاري از خشت درجه ۱ برای رمپ در هردو سمت به شکل دیوار با تمام امور ایجابي بعاد دیوار رمپ ( L= 3.5, W= 0.35 and average H= 0.30) متر و مارک مصالحه 1:3 میباشند. | m3 | 0.85
85 | Out side Plaster of Ramp's brick Masonary at both side with mortor ratio 1:4 with all requirments. | پلستر کاري بیروني دیوارهای رمپ در هردو طرف با در نظرداشت مارک مصالحه ۱:۴ با تمام امور ایجابي ان | m2 | 3.15
86 | Filling and Compction of empty part BTW Ramp's walls from mix materials of Soil and Aggregates, dimenstion of the floor are (3.50*2.5*0.30) M with all requirments. | پرکاري قسمت خالي بین دیوارها برای بلد رفتن سطح فرش رمپ از مواد مناسب مکس شده خاک و ریګ مع تپک کاري در ابعاد (3.50*2.5*0.30) متر و تمام امور ایجابي ان | m3 | 2.8
87 | PCC for ramp top floor , with considerting of (2.5*3.5*0.15) dimenstions, Ratio for PCC need to be 1:1.5:3,with all requirments. | کانکریت ریزي بدون سیخ برای فرش رمپ در ابعاد (2.5*3.5*0.15) متر با در نظرداشت مارک کانکریت 1:1.5:3، با تمام امور ایجابي ان | m3 | 2
88 | Preparing and Installation of Iron steel Hand Rail for surgical ward's Ramp including painting and all other requirments, with Size ( 3,8*1.10) m at 2 sides of ramp , pipes Specifications are { Long side top and bottom pipes are (40*40) mm, Vertical and Horizontal supported Pipes ( 25*25 @ 180) mm, Top Jubo Pipe (50*40) mm and all pipes thicknees should be 18 Gage }. | تهیه و نصب نمودن کتاره فلزي با کیفیت اعلی مع رنګمالي روغني برای رمپ واټ جراحي با تمام امور ایجابي ان، در سایزهمرای تمام امور ایجابی آن ( 3.8*1.10) متر در هردو طرف رمپ، مشخصات پايپ {سایز پايپ بالا و پایین (40*40) ملي متر، پایپ های حمایوي عمودي و افقي ( 180@25*25) ملي متر، پایپ جمبو بالا (50*40) ملي متر و صخامت تمام پایپ ها ګیج 18 میباشند}. | m2 | 8.36
| Sub total cost of Surfgical ward Ramp | قیمت مجموعي رمپ وات جراحي
| Total Cost of Ragha DH | قیمت مجموعي مرکز جامع صحي راغه