## No C
Afghan Women's Education Center (AWEC) DAWAM Project/WASH
BoQ for Nazyan ‌Central Healthcare center (CHC)
S/NO | Descriptions | تشریحا ت | Unit واحد | Quantity مقدار | Cost/Unit (Afs.) قیمت فی واحد | Total Cost (Afs.) قیمت مجموعی | Remarks ملاحظات
| Repairing of Existing water tank | ترمیم ذخیره اب موجود
1 | Site Preparetion and Removal Materials | پاک کارې ساحه از مواد اضافي | LS | 1
2 | Chips work inside the water tank | چیپس کاری داخل ذخیره همرای تمام امور ایجابی آن | m2 | 13.2
3 | Water Chemical and Biological tests completely (PH and H2S) | اجرنمودن تست های بیولوژیکي و کیمیاوي اب مکمل (PH and H2S) | LS | 1
4 | waterproof matrial (Cementation or equavelant best quality) for inside the water tank | مواد ضد رطوبت (سمنتیشن و یا معادل ان ) به کیفیت اعلی برای داخل ذخیره | Litt | 15
| Total Cost for water tank repairing | قیمت مجموعی برای ترمیم ذخیره
| External Connections (Pipes, Hand holes, Manholes, Ramps, Hand Rails and etc…) | اتصالات بیروني ( پایپ ها، هند هول ها، من هولها، رمپ، کتاره و دیګر نیازمندیهای لازمي.....)
5 | Preparing of PCC Ramp with size ( 2*1.20*0.35) M, including bed compaction for male PWD Toilet, Concret Mrak will be ( 1:1.5:3), including other neccessory requirment. | اعمار نمودن رمپ کانکریتي برای تشناب معلولین مردانه در سایز ( 2*1.10*0.35) M مع تپک کاري زمین و فرش برای رمپ، مارک کانکریت (1:1.5:3 )، مع تمام امور ایجابي ان. | m3 | 0.85
6 | Preparing of PCC Ramp with size ( 3*1.20*0.35) M, including bed compaction for male IPP or OPD ward Concret Mrak will be ( 1:1.5:3), including other neccessory requirment. | اعمار نمودن رمپ کانکریتي برای وارد OPD مردانه در سایز ( 3*1.20*0.35) M مع تپک کاري زمین و فرش برای رمپ، مارک کانکریت (1:1.5:3 )، مع تمام امور ایجابي ان. | m3 | 1.3
7 | Preparing of PCC Ramp with size ( 3*1.30*0.50) M, including bed compaction for Femal Ward, Concret Mrak will be ( 1:1.5:3), including other neccessory requirment. | اعمار نمودن رمپ کانکریتي برای تشناب معلولین مردانه در سایز ( 3*1.30*0.35) M مع تپک کاري زمین و فرش برای رمپ، مارک کانکریت (1:1.5:3 )، مع تمام امور ایجابي ان. | m3 | 2
8 | Preparing and Installation of Iron steel Hand Rail at one side of the female IPP ward Ramp and one side of the male OPD Ward Ramps with size ( 3*1.10) M and (3*1.10) m including painting and all other requirments pipes. Specifications are { Long side top and bottom pipes are (40*40) mm, Vertical and Horizontal supported Pipes ( 25*25 @ 180) mm, Top Jubo Pipe (50*40) mm and all pipes thicknees should be 18 Gage }. | تهیه و نصب نمودن کتاره فلزي با کیفیت اعلی مع رنګمالي روغني دریک طرف رمپ اطاق بسترزنانه و او پي ډي مردانه با تمام امور ایجابي ان، در سایزهمرای تمام امور ایجابی آن در ابعاد (3*1.10) متر و ( 3*1.10) متر در هردو طرف رمپ، مشخصات پايپ {سایز پايپ بالا و پایین (40*40) ملي متر، پایپ های حمایوي عمودي و افقي ( 180@25*25) ملي متر، پایپ جمبو بالا (50*40) ملي متر و صخامت تمام پایپ ها ګیج 18 میباشند}. | m2 | 6.6
9 | Connection of the existing water lines ( Water tanke line and Mountian water line) with the existing ground mounted steet water tank،plastic water tanks and existing water Tap incluidng 30 M 1 inch PPR pipes, 3 NOs 1" PPR Ball Valves , 5 nos 1" PPR elbow, 3 Nos PPR 1" Tee joint, 3 Nos 1" steel hoses, 3 Nos 1" Plastic Hoses, 7 Nos 1" PPR socket, 2 Nos 1" valves, 3 Nos of 1 inch Balve Valve fittings، and other requirments including skill and un skill labors | اتصالا پایپ های موجوده از دو منبع ( پایپ موجوده از ذخیره اب ارتفاعي و از پایپ موجوده منبع کوهي) با ذخیرهای موجوده نصب فلزي و پلاستیکي که نصب زمین میباشند و همچنان تپ موجود نزیدک ذخایز زمیني همرای ۳۰ متر پایپ پی پي ار، ۳ عدد بال وال ها، ۵ عدد زانوخم ۱ انچه پي پی ار، ۳ عدد سی دهن یک انچه پي پي ار، ۷ عدد سامي ساده انچه پي پي ار ، ۳ عدد شیردهن پلاستیکي، ۳ عدد شیردهن فلزي وفیتنګس لازمي، کندنکاري وپرکاري زمین برای پایپ ۱ انچه در طول ۳۰ متر، مع تمام امور ایجابي که برای اتصال مذکور نیاز باشن، همرای کاریګر ماهر وغیر ماهر | LS | 1
10 | Filling of the existng ground mounted water tanks (Steel and Plstic tanks) pad with bolders stones with size ( 3*3*.020) M with compaction and all redquirments | پرکاري صوفه موجوده برای بلند شدن در حدودر ( 3*3*.020) M از سنګ ګول دریایی مع تپک کاري و دیګر امور ایجابي ان | m3 | 1.8
11 | PCC pouring for existing gorund mounted water tanks (Steel and Plstic tanks) Pad with Size ( 3*3*.12) M including all requirments, M( 1:1.5:3). | تهیه وریخت کارنکریت بیدون سیخداردر حدود ( 3*3*.12) متر به مارک ( 1:1.5:3)، برای ساختن صوفه برای نصب کردن ذخایر موجود زمیني (پلاستیکي و فلزي) مع تمام امور ایجابي ان. | m3 | 1.1
12 | Excavation for wast water pipe extending and Hand holes out side of the buildings to colloective Waste water of all sinks, floord drins inside and out side of the buildings, toltal lnet of wast water line length will be 150 M with considering of appraporiate slope for gravity flow till end point of filetration near to exit of the boundary wall. | کندنکاري در زمین درجه ۳ برای تمدید نل فاضله اب تمام دستشویی های و پاشویه های داخلي و بیروني تشنابها، اطاقها،و هندهوالها با نظرداشت میلان مناسب برای جریان خودي در حدود طول ۱۵۰ متر تا اخرین نقطه خروجي موقعیت جذب. | m3 | 24.5
13 | Back filling of the excavated trench for wast water line and arround the hand holse with 150 Length | پرکاري جویچه کندنکاري شده برای تمدید پایپ فاضله اب دستشویها، پاشویه ها و عقب هندهولها از خاک نرم یا ریګ. | m3 | 21
14 | Installation of new 150 M, 3" Royal PVC pipe , Best quality for retrutning of sinks and floor drin waste water to Hand holes and filtration point with all fittings such as elbow, sockts, joints , Glue, bruish and all other requirments including expert skill and un skill lbors. | تهیه، تمدید، نصب کردن و اتصالات ۱۵۰ متر پایپهای پی وي سي رایل درای کیفیت اعلی برای رد و انتقال فاضله اب دستشوی ها، پاشویه ها وارد اطاقها وتشنابها در داخل وارد وبیرون مع هند هول در چار اطراف تمام وادرها کلینک تا اخرین نقطه ساختمان جذب مع تمام پرزه جات و فیتنګ باپ قبیل از زانوخم، سامي، جاینت، برشها، سریش و تمام امور ایجابي ان توسط کاریګر مهار و غیر ماهر مجربږ | M | 150
15 | PCC for installation of 16 Nos Hand holes of HCF waster water system. | کانکریت بدون سیخ برای نصب نمودن ۱۶ عدد هند هولها برای تمام سستم اب فاضله مرکز صحي به مارک 150 برای تمام ساختمان دست شوی | m3 | 2.4
16 | Installation of Cast iron covers (30*30) CM for hand Holes | تهیه ونصب نمودن سر پوښ چندني برا هندهولها در سایز (30*30) CM | NO | 16
17 | Installation of Exhasu fans, AC model (Steel Cover or Plastict best quality) with size 8 inch or over, including electrical fixtures ( Sockets and 5 M Wire1.5 mm , best quality), fitting with existing electrical system | تهیه و نصب هواکش برقي AC،دارای ساختمان فلزي یا پلاستیکي با کیفیت اعلی که سایز ان کمتر از ۸ انچ نه باشند، همرای تمام ملحقات قبیل از ساکت برقيوایر ، ۱۰ متر وایر ۱،۵ ملي متر با کیفیت ) مع وصل نمودن شان همرای سیستم موجوده برق. | NO | 7
| Total Cost for External Connection | قیمت مجموعي اتصالات بیروني
| Repairing of sinks | ترمیم دست شوی ها
18 | Preparing and installation of sink complete system inside the ward of clinick with all requuirments | تهیه و نصب دست شوی مکمل در داخل وارد های کلینیک همرای تمام امور ایجابی آن | No | 6
19 | Ttile work around the sinks with size ( 1*1.50) m, tiles clolor should be white including have made tile grout | کاشي کاري در اطراف دستشویها در حدودات ( 1.5*1) متر, برای کاشي کاري از مصالحه ( ګروت) تهیه شده استفاده صورت ګیرند،رنګ کاشي سفید میباشند. | m2 | 9
20 | Providing and installation of Shower set for female bathroom including all fixtures( Hoses, pipes, head, Tap،mixers, clips and others..) | تهیه و نصب سیت شاور مع تمام لوازم قبیل از پایپ عمودي، کلګي، مکسر،بستها وغیره لوازم ضروري مع تمام امور ایجابي | No | 1
21 | Prepare floor drain for toilets 4 inch Best quality | تهیه و نصب پای شویه یا کفشویه 4 انچ برای تشناب ها | No | 6
22 | Preparing and installation of sink tap,valve and foucets with all requirments | تهیه و نصب شیردهن ها و والها برای دست شویي، و لوله ها همرای تمام امور ایجابی آن | No | 6
| Total Cost for sinks | قیمت مجموعی برای ترمیم دست شوی
| Tile work inside the Femal Ward | کاشي کاري در داخل واټ زنانه
23 | Ttile work for Delivery room interior walls with ( 4.5*3.80*1.50) m, tiles clolor should be white including have made tile grout | کاشی کاری دیوارهای اطاق تولد اطفال در حدودات ( 4.5*3.80*1.50) متر, برای کاشي کاري از مصالحه ( ګروت) تهیه شده استفاده صورت ګیرند. | m2 | 25
24 | Ttile work for Labrotory room interior walls with ( 4.4*3.55*1.50) m, tiles clolor should be white including have made tile grout | کاشی کاری دیوارهای اطاق لابراتوار در حدودات ( 4.4*3.55*1.50) متر, برای کاشي کاري از مصالحه ( ګروت) تهیه شده استفاده صورت ګیرند. | m2 | 24
| Total Cost for Tile | قیمت مجموعی برای کاشي کاري
| Ash pit, sharp pit, Placenta pit | پلاسینتا، اش فیټ و شارپ فیټ
25 | Excavation for ash pit, sharp pit and placenta pit in land type #3 accourding to the drawing with all requirment | کندن کاری برای اش فیت، شارپ فیت و پلاسنتا مطابق نقشه به تمام امور ایجابی | m3 | 52.27
26 | back filling around the brick wall and top of pits with compaction and all reqiurment | پرکاری تمام اطراف فیت ها و سر فیت ها همرای امور ایجابی | m3 | 11.52
27 | floor filling with boulder 10cm acourding to drawing with all requirment | پرکاری توسط بولدر مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی | m3 | 1.6
28 | PCC M150 for Floor of pits accourding to drawing with all requirments | کانکریت بدون سیخ به مارک 150 برای فرش فیت ها مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی | m3 | 1.6
29 | RCC for slab as per drawing including all requirments with concrete ratio ( 1:1.5:3). | کانکریت سیخدار به نسبت 1:1.5:3 همرای تمام امور ایجابی آن برای سلب فیت ها | m3 | 1.6
30 | fire brick (kankar) with cement sand for pits with cemnt mortar 1:3 Ratio with all requirments. | خشت کاری برای دیوار فیت ها از خشت کنکر با در نظرداشت مارک ۱:۳ مصالحه سمنتي با تمام امور ایجابي ان. | m3 | 25.2
31 | Galvanize insolated steel pipe 6 inch (1-1.5) mm thicker, with top opening for sharp pit accourding to drawing | پایپ فلزی 6 انچ دارای سطح ملمه شده جستي با ضخامت (1-1.5) mm همرای سرباز برای شارپ فیت | M | 0.5
32 | Galvanize insolated steel pipe 3 inch 1-1.5) mm thicker with rain cover for placenta accourding to drawing | پایپ فلزی 3 انچ دارای سطح ملمه شده جستي با ضخامت (1-1.5) mm همرای سرپوش محافظت باران برای پلاسینتا فیت | M | 2
Sub total of placenta and other pits
| Construction of Incenirator | اعمار انسینراتور
33 | Excavation for incenirator in land type #3 | کندن کاری در زمین قسم سوم برای انسینراتور | m3 | 2.5
34 | ‌Back filling around the incenirator walls with compaction | پرکاری اطراف انسینراتور همرای کمپکشن | m3 | 0.5
35 | PCC M150 for floor accourding to drawing with all requirments | کانکریت بدون سیخ دارای مارک ۱۵۰ مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی | m3 | 1
36 | ‌Brick for walls with 1:3 morter with all requirments. | خشت کاری برای دیوال ها همرای مصالح 1:3 با تمام امور ایجابي ان | m3 | 2.3
37 | RCC for slab as per drawing including all requirments with concrete ratio ( 1:1.5:3). | کانکریت سیخدار با در نظرداشت مارک کانکری ( 1:1.5:3) مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی | m3 | 1.52
38 | Preparing of steel mesh from 14 mm did rebar acourding to drawing with all requirments. | اعمار جال سیخ دار 14 ملی متر با تمام امو رایجابي ان مطابق نقشه | Kg | 180
39 | Providing and installation of Glavanize insolated Steel pipe 5-6 inch ( 2mm thickness ) with cap accourding to drawing with all requirments | تهیه و نصب پایپ فلزي ملمه شده جستی 5-6 انچه درای ضخامت ۲ ملي متر مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی | LM | 2.5
| Sub total for incenirator | قیمت مجموعی برای انسینراتور
| Hand Washing Area for both (Male and Female) Benificiaries | ساحه دست شستن برای مراجعین ذکور و اناث
40 | Excavation in defferent ground type | کندنکاری در زمین مختلف | M3 | 6.46
41 | Back filling with excavated materials | پرکاری توسط مواد کندن شده | M3 | 2.4
42 | Stone masonry with morter 1:4 for all structure as per drawing | سنګکاری به مصالح 1:4 برای تمام ساختمان دست شوی مطابق نقشه | M3 | 19.14
43 | PCC M150 for all sctructure as per drawing | کانکریت بدون سیخ مطابق نقشه به مارک 150 برای تمام ساختمان دست شوی | M3 | 1.5
44 | Supply and installation of wall and floor tiles size 15x15cm male and female hand washing system of | تهیه و نصب کاشی کاري فرش و دیوارهای سیستم دست شستن در موقعیت های اناث و ذکور، سایز کاشي ( 15*15 ) سانتي متر میباشند. | M2 | 39.3
45 | GI pipe 3" accourding to drawing Hand washing system with 1" GI Pipe weld with each other for taps | پایپ جستی 3 انچه مطابق نقشه برای دست شوی همرای پایپ 1 انچ ویلد شده برای شیردهن ها | LM | 11.6
46 | Supply and installation of nickle tap dia 3/4" or best quality | تهیه و نصب شیردهن نکلی ویا کیفیت اعلی به قطر 3/4 انچ | No | 10
47 | Connection of had washing system with existing water lines with1" PPR pipe at (20-30) M length including all fittings and all requirments | اتصالات سیتسم دستشوی مع سیستم موجوده اب با پایپ ۱ نچ پي پي اردر حدود (30-20) طول متر همرای پرزه جات و تمام امور ایجابي ان | Ls | 30
| Sub total for hand washing | قیمت مجموعی برای دست شوی
| Filter structure for septic tank | ساختمان فلتر برای چاه بدرفت
48 | Excavation for filter in medium Land according to drawing and all required activities | کندن کاری ساختمان فلتر درزمین متوسط طبق نقشه با امورایجابی | M3 | 4.1
49 | Back Filling with soil round the filter including compaction and all required activities | پرکاری ازخاک مناسب بالای سلب چاه بدرفت و دور دیوار اهنکانکریتی معه متراکم ساختن با امورایجابی | M3 | 0.5
50 | RCC1:1.5:3 for filter walls, floor and cover accourding to drawing and all requirments | کانکریت سیخدار مطابق نقشه برای دیوار، فرش و سرپوش فلتر ها همرای تمام امور ایجابی ان | M3 | 1.51
51 | Filling of inside the filter from 25mm gravel accourding to the drawing with all requirments | پرکاری از جغل 25 ملی متر در داخل فلتر مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی ان | M3 | 0.61
52 | Filling of inside the filter from 15mm gravel accourding to the drawing with all requirments | پرکاری از جغل 15 ملی متر در داخل فلتر مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی ان | M3 | 0.61
53 | Filling of inside the filter from 5mm sand accourding to the drawing with all requirments | پرکاری ازریګ 5 ملی متر در داخل فلتر مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی ان | M3 | 0.61
54 | Royal PVC pipe 4 " inlet as per drawing for connection to the system with its fittigns and all requirments. | پایپ پی وی سی 4 انچ ورودي مطابق نقشه همرای تمام فیتنګ و پرزه جات ان برای اتصال سیستم | M | 20
55 | PVC Elbow 90 deqree dia 4" | زانوخم پی وی سی 90 درجه به قطر 4 انچ | No | 2
56 | Steel mesh pipe as per drawing | سیخ میشدار مطابق نقشه | No | 3
57 | GI pipe 4" accourding to drawing for system connection | پایپ جستی مطابق نقشه برای اتصال سیستم | LM | 1
| Sub total for filter | قیمت مجموعی برای ساختمان فلتر
| Envernmental and other equepment | وسایل محیط و غیره
58 | Medical tyretrash bin best quality | زباله ها تایر دار طبی به کیفیت اعلی | No | 2
59 | Bucket for the inside of wards | سطل ها برای داخل وارد ها | No | 3
Sub total for envernmental equepment
Total Cost of Project