## No C
Afghan Women's Education Center (AWEC) DAWAM Project/WASH
BoQ for Katily Sub healthcare center (SHC)
S/NO | Descriptions | تشریحا ت | Unit واحد | Quantity مقدار | Cost/Unit (Afs.) قیمت فی واحد | Total Cost (Afs.) قیمت مجموعی | Remarks ملاحظات
| Repairing of toilets | ترمیم تشناب ها
1 | Site Preparetion and Removal Materials | پاک کارې ساحه از مواد اضافي | LS | 1
2 | Mosaic for Floor of toilets | موزایک برای فرش تشناب ها و دهلیز | m2 | 10.2
3 | Tile work for toilets wall and ablution area with 1.3 m hight, has made mortar will be used. | کاشی کاری دیوار های تشناب و دهلیز به ارتفاع 1.3 متر | m2 | 21.5
4 | Tile work for Delivery Rooms' walls for preparing purpose, has made mortar will be suded fot tiles installation. | کاشی کاری دیوارهای اطاق ولادت از ناحیه ترمیمات با استفاده از مصالحه تهیه شده فابریکوي | m2 | 2
5 | inside painting 60% Plastic with 3 coats all reqiurments. | رنګمالی داخلی 60٪ پلاستیک همرای به سه قلمه به تمام امور ایجابی | m2 | 35.1
6 | out side painting 100% Plastic with 3 coats all reqiurments. | رنګمالی خارجی 100٪ پلاستیک همرای به سه قلمه به تمام امور ایجابی | m2 | 40.3
7 | Preparing and installation of Afghan Archa local or Russian Wooden doors for external toilets with pointing and all other properties (2 x 0.77) M according to the existing doors area at field. | تهیه ونصب دروازه های چوبي خار وطني و یا هم روسي با سایز ( CM 2*0.77 ) برای تشنابهای بیروني همرای رنګ و تمامل ملحقات ان که مطابقت به ساحه داشته باشد. | m2 | 6.16
8 | Preparing and installation of Small size wooden windows , 2 No with size of ( 0.54*0.96) M and 4 nos with size of ( 0.42*0.48) M with pointing and mirror accourding to the drawing | تهیه و نصب روشندازها از چوب خار روسي یا وطني، ۲ ( 0.54*0.96) متر و ۴ عدد در سایز عدد در سایز ( 0.42*0.48) متر همرای رنګ، نصب شیشه و تمام امور ایجابي ان. | m2 | 4.6
9 | Preparing and Installation of Iron steel Hand Rail at both sides of the Latrines Ramps with size (5.5*1.10)*2 M including painting and all other requirments pipes. Specifications are { Long side top and bottom pipes are (40*40) mm, Vertical and Horizontal supported Pipes ( 25*25 @ 180) mm, Top Jubo Pipe (50*40) mm and all pipes thicknees should be 18 Gage }. | تهیه و نصب نمودن کتاره فلزي با کیفیت اعلی مع رنګمالي روغني درهردو طرف طرف رمپ تشناب های عمومي با تمام امور ایجابي ان، در سایزهمرای تمام امور ایجابی آن در ابعاد (5.5*1.10) متر و ( 5.5*1.10) متر در هردو طرف رمپ، مشخصات پايپ {سایز پايپ بالا و پایین (40*40) ملي متر، پایپ های حمایوي عمودي و افقي ( 180@25*25) ملي متر، پایپ جمبو بالا (50*40) ملي متر و صخامت تمام پایپ ها ګیج 18 میباشند}. | m2 | 12.1
10 | PCC M150 for roof to prepare for installation of tiolets | کانکریت بدون سیخ به مارک 150 برای فرش تشناب ها که برای کمود اماده شود | m3 | 0.5
11 | Provide and installation of eastern type closet with all requirments | تهیه و نصب کمود فرشی همرای به تمام امور ایجابی | No | 3
12 | Provide and installation of Westren type closet with all requirments | تهیه و نصب کمود ارتفاعی همرای به تمام امور ایجابی | No | 1
13 | prepare and installation of hand rail in the western toilet with all requirment. | تهیه و نصب هند رایل د تشناب ارتفاعی برای معیوبین | LM | 1
14 | Prepare of flash tank best quality | تهیه فلش تانک کیفیت اعلی | No | 4
15 | Prepare and install of Water supply PPR pipe, PN10 1 inch | تهیه و نصب پایپ های ابرسانی پی پی ار یک انچ | m | 40
16 | Prepare of tape with muslim shawar best quality | تهیه و نصب شیردهن همرای مسلم شاور در داخل تشناب ها | LS | 4
17 | Prepare and installation of Sink Complete system best quality | تهیه و نصب دست شوی مکمل برای دهلیز | No | 4
18 | prepare of PPR elbow PN 10, 1 inch best quality | تهیه زانوخم یک انچ پی پی ار | No | 15
19 | prepare of PPR Tee PN 10, 1 inch best quality | تهیه سه دهن یک انچ پی پی ار | No | 17
20 | prepare of PPR Socket PN 10, 1 inch best quality | تهیه سامی یک انچ پی پی ار | No | 20
21 | Prepare of Royal PVC pipe 4 inch best quality | تهیه و نصب پایپ های پی وی سی 4 انچ | m | 30
22 | Prepare of PVC screw Socket 4 inch best quality | تهیه و نصب سامی چوري دار پی وی سی 4 انچ | No | 10
23 | Prepare of PVC Tee 4 inch best quality | تهیه سه دهن پی وی سی 4 انچ | No | 10
24 | Prepare of PVC elbow 4 inch Best quality | تهیه زانوخم 4 انچ پی وی سی | No | 30
25 | Prepare floor drain for toilets 4 inch Best quality | تهیه پای شویه یا کفشویه 4 انچ برای تشناب ها | No | 5
26 | Prepare 4 inch gutter | تهیه و نصب ناوه 4 انچه | m | 5
27 | Prearing of 2 inch Royal PVC Pipe for waste water of New installed Sinks with all fitings ( elbow, sockets and Joints…) | تهیه و نصب پایپ پی وی سي ۲ انچه رایل برای رد اب فاضله دستشویهای نصب شده جدید در اطاق های مختلف مع تمام پرزه جات لازمي ( جاینت، ساکت، زانوخم و غیره) با تمام امور ایجابي ان | M | 10
28 | Ecvation of the current floor( Concrete/mosaics), for the installation of new installed sink wast 2" pipes. | کندن کاري در فرش موجوده ( کانکریت/ موزایک ) و تخریب نمودن فر برای نصب پایپ ۲ انچه اب فاضله دستشوی های جدید با تمام امور ایجابي ان | m3 | 1
29 | PCC for repaing of the existing floor which was damaged for the new sinks' wast water pipes, Concrete Rartio M 150, with all requirments. | کانکریت ریزي برای اعمار قسمت از فرش که برای نصب نمودن پایپ های فاضله اب جدید دستشویها تخریب شده بود، مارک کانکریت 150 میباشند، مع تمام امور ایجابي ان | m3 | 1
30 | Purchaing and installation of Handholes covers have made from Cast Iron with circular shapr with 30 CM Dia which will mathes according the existing handholes. | خریداري و نصب نمودن سرپوش چدني برای هندهول موجوده، دارای شکل دایروي که قطر ان ۳۰ سانتي متر میباشند که تطابق به شکل موجوده ساحوي میباشند. | PC | 2
قیمت مجموعی برای ترمیم تشناب های فلش دار
| Ramp for Ward | د وارډ لپاره رمپ
31 | PCC for Ramp Floor with size ( 1.20*1* 0.30 average ) M considering of Concrete Ratio 1:1.5:3 with all requirments. | کانکریت ریزي بیدون سیخ داربرای اعمار رمپ در سایز ( 1.20*1* 0.30 اوسط ) متر، کانکریت داری مارک 1:1.5:3 میباشند، مع سایر امور ایجابي ان. | m3 | 0.54
| Total Cost of Ward Ramp | قیمت مجموعي رمپ در قسمت دروازه دخولي وارد
| Pipe fitting for disterbution system | اتصالات پایپ برای سیستم توزیعی
32 | PE pipe PN 10, out dia 32mm | پایپ پولی ایتلین 10 بار به قطر خارجی 32 ملی متره | No | 250
33 | PE MT 32mm | تهیه و نصب ادپتر به سایز 32 ملی متر | No | 7
34 | PE Socket 32mm | تهیه و نصب سامی به سایز 32 ملی متر | No | 5
35 | PE Clump 32mm | تهیه و نصب سدل به سایز 32 ملی متر | No | 5
36 | Gate valve 32mm best quality | تهیه و نصب ګیت وال به سایز 32 ملی متر | No | 3
37 | Bushing GI 32x25mm | تهیه و نصب بوشینګ به سایز 25 ملی متر | No | 5
38 | Prepare and installation of sink complete system inside the ward of clinick with all requuirments | تهیه و نصب دست شوی مکمل در داخل وارد های کلینیک همرای تمام امور ایجابی آن | No | 4
39 | prepare and install of 3 inch PVC pipe for sink water disposal | تهیه و نصب پایپ پی وی سی 3 انچ برای رد کردن اب دست شوی | m | 15
40 | Prepare and installation of flash tank with all requirments | تهیه و نصب فلش تانک همرای تمام امور ایجابی آن | No | 1
41 | Prepare and installation of sink muslim shawar pipe with all requirmnets | تهیه و نصب پایپ مسلم شاور برای دست شوی همرای تمام امور ایجابی آن | No | 4
| Total Cost for pipe fitting | قیمت مجموعی برای سیستم توزیعی
| Ash pit, sharp pit, Placenta pit | پلاسینتا، اش فیټ و شارپ فیټ
42 | Excavation for ash pit, sharp pit and placenta pit in land type #3 accourding to the drawing with all requirment | کندن کاری برای اش فیت، شارپ فیت و پلاسنتا مطابق نقشه به تمام امور ایجابی | m3 | 52.27
43 | back filling around the brick wall and top of pits with compaction and all reqiurment | پرکاری تمام اطراف فیت ها و سر فیت ها همرای امور ایجابی | m3 | 11.52
44 | floor filling with boulder 10cm acourding to drawing with all requirment | پرکاری توسط بولدر مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی | m3 | 1.6
45 | PCC M150 for Floor of pits accourding to drawing with all requirments | کانکریت بدون سیخ به مارک 150 برای فرش فیت ها مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی | m3 | 1.6
46 | RCC for slab with M 1:1.5:3 as per drawing including all requirments | کانکریت سیخدار به نسبت 1:1.5:3 همرای تمام امور ایجابی آن برای سلب فیت ها | m3 | 1.6
47 | Brick Masonry from fired brick (kankar) with cement sand mortar ration 1:3 for pits Walls | خشت کاری برای دیوار فیت ها از خشت کنکر، مارک مصالحه ۱:۳ با تمامم امور ایجابي ان | m3 | 25.2
48 | Galvanize insolated steel pipe 6 inch (1-1.5) mm thicker, with top opening for sharp pit accourding to drawing | پایپ فلزی 6 انچ دارای سطح ملمه شده جستي با ضخامت (1-1.5) mm همرای سرباز برای شارپ فیت | M | 0.5
49 | Galvanize insolated steel pipe 3 inch 1-1.5) mm thicker with rain cover for placenta accourding to drawing | پایپ فلزی 3 انچ دارای سطح ملمه شده جستي با ضخامت (1-1.5) mm همرای سرپوش محافظت باران برای پلاسینتا فیت | M | 2
| Sub total of placenta and other pits | قیمت مجموعي برای فیت های اشیای فاضله طبي
| Incenirator Cost | انسینیراتور
50 | Excavation for incenirator in land type #3 | کندن کاری در زمین قسم سوم برای انسینراتور | m3 | 2.5
51 | ‌Back filling around the incenirator walls with compaction | پرکاری اطراف انسینراتور همرای کمپکشن | m3 | 0.5
52 | PCC M150 for floor accourding to drawing with all requirments | کانکریت بدون سیخ مطابق نقشه با در نظر داشت مارک مصالحه ۱۵۰ همرای تمام امور ایجابی | m3 | 1
53 | ‌Brick for walls with 1:4 morter | خشت کاری برای دیوال ها همرای مصالح 1:4 | m3 | 2.3
54 | RCC for slab as per drawing with M 1:1.5:3 including all requirments | کانکریت سیخدار مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی باد در نظرداشت مارک 1:1.5:3 کانکریت | m3 | 1.52
55 | Preparing of steel Mesh 14mm acourding to drawing with all requirments. | تهیه و نصب جال از سیخ 14 ملی متر مطابق نقشه با تمام امور ایجابي ان | Kg | 180
56 | Glavanize insolated Steel pipe 5-6 inch ( 2mm thickness ) with cap accourding to drawing with all requirments | پایپ فلزي ملمه شده جستی 5-6 انچه درای ضخامت ۲ ملي متر مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی | LM | 2.5
| Sub total for incenirator | قیمت مجموعی برای انسینراتور
| Cost for Septic tank | سپتیک تانک، چاه بدرفت
57 | Excavation for Septic Tank in medium Land according to drawing and all required activities | کندن کاری چاه بدرفت درزمین متوسط طبق نقشه با امورایجابی | M3 | 95
58 | Back Filling with soil round the RCC wall and on top of slab including compaction and all required activities | پرکاری ازخاک مناسب بالای سلب چاه بدرفت و دور دیوار اهنکانکریتی معه متراکم ساختن با امورایجابی | M3 | 15
59 | Filling for floor with gravel including compaction and all required activities | پرکاری ازجغل مناسب به ضخامت 15 سانتی متر زیر فرش چاه بدرفت معه متراکم ساختن با امورایجابی | M3 | 2.85
60 | PCC M100 (1:3:6) for Floor Under RCC Slab according to drawing with all required activities | کانکریت بدون سیخ M-100 نسبت 1:3:6 برای فرش طبق نقشه با امورایجابی | M3 | 1.9
61 | PCC M150 (1:2:4) for Floor Sloping according to drawing with all required activities | کانکریت بدون سیخ M-150 نسبت 1:2:4 برای سلوپ فرش طبق نقشه با امورایجابی | M3 | 0.9
62 | RCC M-250 work for slab on grade as per drawings and all required activities | کانکریت سیخــدار M-250 نسبت 1:1:2 برای فرش چاه بدرفت طبق نقشه با امورایجابی | M3 | 4.75
63 | Septic tank inside plaster (1:3) with padlow powder | پلسترکاری دیوارهای داخلی مخلوط 1:3 همراه با پودرپادلو ضد آب باامورایجا بی | M2 | 78
64 | RCC work for walls (with water stop construction 6" in joints) and top roof slab as per drawings and all required activities | کانکریت سیخــدار M-250 نسبت 1:1:2 برای دیوار(همره با تهیه عایق در قسمت جاینت) و سلب چاه بدرفت طبق نقشه با امورایجابی | M3 | 17.66
65 | Royal PVC Pipe 3" for Ventillation of Septic Tank according to drawing and all required activities | پایپ PVC سه انچ هوا کش بدرفت طبق نقشه با امورایجابی | LM | 3.2
66 | Royal PVC Inlet and Outlet Pipes 4" in Septic Tank for connection to the system | پایپ PVC چهار انچ برای وصل چاه بدرفت طبق نقشه با امورایجابی | LM | 10
67 | Prepare and installation of steel bars ladder steps in RCC wall with anti rust painting accoriding to drawing with all required acitivities | تهیه و نصب پته پای زینه معه ضد زنګ در دیوار اهنکانکریتی طبق نقشه با امور ایجابی | LS | 2
68 | cast iron cover with frame and all requirments | سرپوش کاست ایرن همرای چوکات مطابق نقشه وتمام امور ایجابی ان | LS | 2
| Sub total for Septic tank | قیمت مجموعی برای چاه بدرفت
| Filter structure for septic tank | ساختمان فلتر برای چاه بدرفت
69 | Excavation for filter in medium Land according to drawing and all required activities | کندن کاری ساختمان فلتر درزمین متوسط طبق نقشه با امورایجابی | M3 | 4.1
70 | Back Filling with soil round the filter including compaction and all required activities | پرکاری ازخاک مناسب بالای سلب چاه بدرفت و دور دیوار اهنکانکریتی معه متراکم ساختن با امورایجابی | M3 | 0.5
71 | RCC1:1.5:3 for filter walls, floor and cover accourding to drawing and all requirments | کانکریت سیخدار مطابق نقشه برای دیوار، فرش و سرپوش فلتر ها همرای تمام امور ایجابی ان | M3 | 1.51
72 | Filling of inside the filter from 25mm gravel accourding to the drawing with all requirments | پرکاری از جغل 25 ملی متر در داخل فلتر مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی ان | M3 | 0.61
73 | Filling of inside the filter from 15mm gravel accourding to the drawing with all requirments | پرکاری از جغل 15 ملی متر در داخل فلتر مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی ان | M3 | 0.61
74 | Filling of inside the filter from 5mm sand accourding to the drawing with all requirments | پرکاری ازریګ 5 ملی متر در داخل فلتر مطابق نقشه همرای تمام امور ایجابی ان | M3 | 0.61
75 | PVC Royal pipe 4 " inlet as per drawing for connection to the system | پایپ پی وی سی 4 انچ مطابق نقشه برای اتصال سیستم | LM | 4
76 | PVC Elbow 90 deqree dia 4" | زانوخم پی وی سی 90 درجه به قطر 4 انچ | No | 2
77 | Steel mesh pipe as per drawing | سیخ میشدار مطابق نقشه | No | 3
78 | GI pipe 4" accourding to drawing for system connection | پایپ جستی 4 انچه مطابق نقشه برای اتصال سیستم | LM | 1
| Sub total for filter | قیمت مجموعی برای ساختمان فلتر
| Hand Washing facilities structure | سیستم دست شوی
79 | Excavation in defferent ground type | کندنکاری در زمین مختلف | M3 | 4.33
80 | Back filling with excavated materials | پرکاری توسط مواد کندن شده | M3 | 1.2
81 | Stone masonry with morter 1:4 for all structure as per drawing | سنګکاری به مصالح 1:4 برای تمام ساختمان دست شوی مطابق نقشه | M3 | 15.21
82 | PCC M150 for all sctructure as per drawing | کانکریت بدون سیخ مطابق نقشه به مارک 150 برای تمام ساختمان دست شوی | M3 | 1.07
83 | Supply and installation of wall and floor tiles size 15x15cm for hand washing system | تهیه و نصب کاشی برای سیستم دست شوی | M2 | 36.2
84 | GI pipe 3" accourding to drawing Hand washing system with 1" GI Pipe weld with each other for taps | پایپ جستی 3" مطابق نقشه برای دست شوی همرای پایپ 1 انچ ویلد شده برای شیردهن ها | LM | 5.8
85 | Supply and installation of nickle tap dia 3/4" or best quality | تهیه و نصب شیردهن نکلی ویا کیفیت اعلی به قطر 3/4 انچ | No | 12
86 | Fitting tools | اتصالات | Ls | 1
| Sub total for hand washing | قیمت مجموعی برای دست شوی
| Well drilling | حفر کاری چاه
87 | Well drilling with Percussion (Cobai) drilling machine with dia 16" in all soil type and sampling every geological formation. | حفرکاری چاه توسط برمه کوبه اي به قطر 16 انچ و نمونه ګیری از هر طبقه جیولوژیکی. | m | 50
88 | Supply and installation of PVC casing pipe dia 8 inch class D | تهیه و نصب پایپ پی وی سی کیسنګ به قطر 8 انچ از کلاس D | m | 16
89 | Supply and installation of Filter pipe PVC Class-D. 8 inch dia. Total area for filter pipe openings should not be more than 25% of total area. | تهیه ونصب فلترپی وی سی ازنوع کلاس دی قطر 8 انچ فیصدی مساحت مسامات فلتر از25 فیصد مساحت مجموعی تجاوز نکند | m | 35
90 | Gravel Packing from sorted gravel round washed gravel the size of gravel should be determind after well drilling accordding to the sample of starta. | پرکاری جغل دراطراف پایپ فلتر ازنوع سورت شده بوده جغل لشم دریائی وشسته که اندازه دانه های جغل نظر به نمونه طبقات بعد از حفاری تعین میگردد.. | m3 | 1.5
91 | . Back filling for casing pipe should be clay soil without gravel stone | پرکاری عقب کیسنگ ازخاک بدون ریگ وجغل باشد | m3 | 1
92 | Prepareing the technical report of well drilling, preparing well strata technical data table and making design of well according to the taken strata ( Location of Filter, Cassing and pump instalation depth ) | تهیه راپور تخنیکی ,ترتیب جدول تخنیکی چاه و ترتیب دیزاین چاه ( موقعیت نصب کسنگ, فلتر و پمپ ) به اساس نمونه اخذ شده طبقات | Job | 1
93 | Pump test for determination of discharge of well and taking sample of water for quality test after water cleaning . . | اجرای پمپ تست بخاطردریافت پارامتر دیسچارج چاه وهمچنان نمونه گیری آب بعد از صاف شدن مکمل برای تعین کیفیت آن | hour | 8
94 | Supply and installaiton PVC Pipe 75 mm dia. 12 bar (Class -D) . | تهیه ونصب پایپ پی وی سی به قطر 75 ملی متر ازکلاس دی بخاطر انداختن جغل اطراف کسینگ | m | 4
95 | Water Chemical and Biological tests completely (PH and H2S) | اجرنمودن تست های بیولوژیکي و کیمیاوي اب مکمل (PH and H2S) | Job | 1
96 | Stone boulder for well apron | بولدر برای صوفه چاه | m3 | 2
97 | PCC M200 for well apron accourding to the drawing | کانکریت بدون سیخ مطابق نقشه به مارک 150 | m3 | 1.02
| Sub total of well | قیمت مجموعی چاه
| Envernmental and other equepment | وسایل محیط و غیره
98 | Medical tyretrash bin best quality | زباله ها تایر دار طبی به کیفیت اعلی | No | 3
99 | Bucket for the inside of wards | سطل ها برای داخل وارد ها | No | 5
Sub total for envernmental equepment
| Solar Paneles and Spare parts For Fitting of Submersable Pump | تخته های سولر و پرزه جات برای نصب سمبر سیبل
100 | Solar panels 325 watt, Eropean Standard 325/24V or Equivalent in specification and should German, itely or best Quality made صفحه سولر از ساخت ستندرد اروپایی با کیفیت عالي، معادل قیمت، و تاید و قابل قبول اداره باشد Range of ambient temperature: 233 .. 358 K Electrical data: Maximum power point voltage: 37.8 V Open circuit voltage: 45.9 V Max power point current: 8.67 A Module shortcut current:9.11 A Maximum power output: 325-350W Solar module type: POLYCRYSTALLINE or MONOCRYSTALLINE Net weight: 20.8 kg |  | No | 2 |  |  | صفحه سولر ساخت کشور جرمنی بوده و در هر نوع آب و هوا سازگار بوده و بشترین بازدهی را دارا باشند
101 | Solar panels frame steel complete with vertical supports at corners for Stability, 25 and 45 deg, Large (panels support structure), size for the frame ( 2*1.65) M from full 2" Ingle Iron complete with painting and all requirements . تهیه و نصب چوکاټ فلزي برا نصب سولر فینل های برقي، سایز چوکات (1.65*2) متر باشند، از اهنګ لارنګ ۲ انچه پوره استفاده صورت ګیرند، و همچنان چوکاټ باید دارای پایه های کناري و اهنګ لارنګ های حمایوي در عرض چوکات برای هر شیشه جداګانه داشته میباشند، رنګ چوکاټ و تمام امور ایجابي ان شامل قیمت میباشند. |  | set | 1
103 | Cable splice kit 2.5-6mm2 |  | set | 1
104 | Submercible drop cable (4*6)mm2 from panels to solar pump کیبل برق از سولر پنیل الی پمپ |  | m | 60
105 | Cable (2*1.5)mm2 کیبل برق |  | m | 50
106 | Conduct pipe |  | m | 50
107 | Wire tire white and black |  | PKT | 2
108 | Cable (1*10)mm2 کیبل برق |  | m | 55
109 | Float switch |  | set | 1
110 | Installation of solar pump set and solar panels مونتاژ سبمرسیبل پمپ و سیستم سولر پنیل ها |  | set | 1
111 | Safty rope for holding of solar pump ریسمان پلاستیکی برای واتر پمپ |  | m | 60
112 | Supplying, installation, laying and fitting in place of High Density Polyethylene pipe (PE 100 PN 10 SDR 17), Outside Diameter: 40 mm, wall thickness 3.8 mm ,weight 0.72 kg/m, Best quality.پایپ پولی ایتیلین بقطر خارجی 63 ملی با فشارقابل برداشت 10 بار |  | m | 55
113 | Supply and installation of Polyethylene 90° bend, Size (40)mmزانوخم 90 درجه نوع پولی ایتیلین |  | No | 1
114 | Supply and installation of Galvanized Iron Paddle flange diameter 63 mm(clip on the top of the well to hold up the riser main pipe) کلیپ برای محکم نمودن پایپ و واتر پمپ چاه |  | No | 1
Sub-Total Cost for Solar panels and Fittings of Sumbersable Pump(Afs)
Total Cost of Project