## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Chesht School/مکتب : Tagab Gaza School ( مکتب تگاب غزه)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost (In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Repairing and installation of existing handrails after applying best quality oil painting with all requirments | نصب کتاره های موجود در ساحه مع ترمیم و رنگ امیزی از رنگ روغنی با کیفیت عالی دو طرفه با امور ایجابی | 24 | m
A.2 | Supply and installation of metalic window's protection from profile frame (40*20mm)- wieght 8.5kg and mesh (20*20mm)-wieght 4kg and applying best quality anti rust and oil painting with all requirments | تهیه و نصب حفاظ از قطی 20*40 وزن 8.5 کیلو و 20*20 وزن 4 کیلو گرام مع رنگ زد زنگ و رنگ روغنی با کیفیت عالی و نصب آن به روی کلکین های چوبی با تمام امور ایجابی آن | 44 | m2
A.3 | Repairing of doors for toilets with hinges,handles and best quality oil painting for both sides of doors with all requirments | ترمیم دروازه های فلزی تشنابها مع انداختن قفلک و تکمیل انجامه باب و رنگ مال روغنی دو طرفه با تمام امورات ایجابی آن | 8.5 | m2
A.4 | Supply and installation of Isogam (4mm thick-Made in Iran, weight 40 kg) on roof of toilets with a layer of best quality bitumen by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب ایزوگام 4 ملی ایرانی وزن 40 کیلو گرام با کیفیت عالی مع یک لایه قیر با امورات ایجابی | 73 | m2
A.5 | PCC concrete M:200 (1:1.5:3) for floor, roof and hall of toilets and outside pats with all requirments | کانکریت ریزی بدون سیخ کف و دهلیز های توالت ها به شمول پشت بام و راه رو ها با مخلوط مصالح مارک 200 با امور ایجابی | 15 | m3
A.6 | Extra drilling of water well by air compressor machine with all requirments | ته زنی چاه آب دستی با دستگاه کمپریسور(بادی) با تمام امور ایجابی آن | 10 | m
A.7 | Supply and installation a 1500-liter metal water tanker with galvanized iron sheet of thick 1.5 mm covered with glass wool and plastic insulation and wire meshing and connecting the tanker to the water well along with excavation of pipe path and re-filling to a depth of 50 cm. Under-construction plumbing (3/4 inch pipe with fittings) for 6 toilet rooms with fill and repairment of plumbing paths by best quality materials with all requirments | تهیه و نصب تانکر آب فلزی 1500 لیتره به ضخامت 1.5 ملی مع عایق کاری از پشم شیشه و پلاستیک و توری سیمی و وصل تانکر به چاه آب به همراه کندنکاری مسیرلوله و پرکاری مجدد به عمق 50 سانتی متر لوله کشی زیر کار 6 غرفه تشناب ترمیم مجدد جای لوله به حالت اولیه از لوله سبز ۳/۴ مع زانو و اتصالات و شیر آلات و وال های مورد نیاز آن با تمام امورات ایجابی | 1 | LS
A.8 | Excavation of two sanitary absorbtion wells to a depth of 15m and diameter of 1m by compressor machine with RCC cover and all requirments | کندن کاری دو حفر چاه جذبی به عمق 15 متر و قطر 1 متر با کمپریسور مع گذاشتن در پوش کانکریت با امورایجابی | 1 | LS
A.9 | Plumbing for 6 toilet rooms from 6inch PVC pipes, schedule 40 with fittings and excavation of pipes path with buckfilling above pipes by good quality materials and all requirments | لوله کشی فاضلاب 6 غرفه توالت از لوله پی وی سی ۶ انچ اسکجول ۴۰ مع زانو و اتصالات و کندنکاری مسیر لوله و پر کاری و پر کاری داخل غرفه های توالت ها با امور ایجابی | 1 | LS
A.10 | Supply and installation of best quality medium toilet stone for 6 toilet rooms on existing concrete floor by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب سنگ توالت متوسط با کیفیت عالی طبق فرمایش مع زیر سازی سنگ به روی کانکریت موجوده با امورایجابی | 6 | pcs
A.11 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0