## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Obe School/مکتب : Sabira High School ( لیسه صبیره)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost (In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Brick masonry for boundary wall of school with wide of 20cm from best quality burnt brick and mortar M 1:4 with all requirments | خشت کاری دیواراحاطه به عرض 20 سانتی متر از خشت پخته درجه یک با مخلوط مصالح 1:4 با امور ایجابی | 30.6 | m3
A.2 | Demolation of purpose existing poor quality local CMU wall with all requirments and site cleaning | تخریب دیوار بلوکه ای و دور نمودن مواد به دور از ساجه تنظیف شاروالی با امور ایجابی | 4 | m3
A.3 | Removing damaged painting from walls and re-painting with 3coats best quality 100% plastic paint and a coat of primer for inside and ouside of primeter wall, guard room and toilets with all requirments | تراشکاری رنگ مخروبه و رنگ آمیزی مجدد داخلی و خارجی دیوار احاطه گارد روم و توالت ها سه قلمه از رنگ 100% پلاستیک مع یک قلم پیرایمر با کیفیت عالی و یک قلم پرایمر با امور ایجابی | 2000 | m2
A.4 | Supply and installation of horizontal gutter from iron sheet 22 Gage with length of 1m for roof of toilets with all requirements | تهیه و نصب ناوه افقی از آهن چادر 22 گیچ به طول ۱ متر در کار توالت ها با امور ایجابی | 2 | pcs
A.5 | Removing all damaged concrete away and re-casting plain concrete M:150 (1:2:4) for roof of school building, floor of classrooms, hallways, toilets, cap of boundary wall and outside pats with all requirments | کندن کاری کانکریت مخروبه و انداختن کانکریت بدون سیخ پشت بام کف، دهلیز و تخت توالت ها و پر سر دیوار احاطه بامخلوط مصالح مارک 150 باامورایجابی | 20 | m3
A.6 | Supply and installation of Isogam (4mm thick-Made in Iran) for roof of toilets with a layer of best quality bitumen by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب ایزوگام پشت بام تعمیر تشنابها از ایزوگام 4 ملی ایرانی مع یک لایه قیر با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 60 | m2
A.7 | Wall plastering of all inside and outside of boundary wall along with repairing damaged exist plastering with mortar M1:3 and all requirments | پلتسر کاری داخلی و خارجی دیوار احاطه به شمول ترمیم پلستر مخروبه با مخلوط مصالح 1:3 با امور ایجابی | 450 | m2
A.8 | Repairing of metalic doors along with installation of hinges, handle, lock and applying best quality oil painting for both sides of doors with all requirements | ترمیم دروازه های فلزی شامل انداختن دستگیره و قفلک و تکمیل انجامه باب و رنگ مال روغنی دو طرفه با تمام امور ایجابی آن | 14 | m2
A.9 | Supply and installation a 2000-liter metal water tanker with galvanized iron sheet of thick 2mm covered with glass wool and plastic insulation and wire meshing and connecting the tanker to the water well with (90m lenght) 1inch PPE pipes along with excavation of pipe path and re-filling to a depth of 50 cm. Under-construction plumbing (3/4 inch pipe with fittings) for 10 toilet rooms with fill and repairment of plumbing paths with best quality materials and all requirments | تهیه و نصب تانکر آب فلزی 2۰۰۰ لیتره به ضخامت ۲ ملی مع عایق کاری از پشم شیشه و پلاستیک و توری سیمی و وصل تانکر به چاه آب از لوله یک انچ سبز به طول 90 متر مع کندن کاری مسیرلوله به عمق 50 سانت و پر کاری مجدد به همراه لوله کشی زیر کار 10غرفه تشناب ترمیم مجدد جای لوله به حالت اولیه از لوله سبز ۳/۴ مع زانو و اتصالات و شیر آلات و وال های مورد نیاز آن با تمام امور ایجابی | 1 | LS
A.10 | Excavation of two sanitary absorbtion wells to a depth of 15m and diameter of 1m with RCC cover and all requirments | کندن کاری دو حفر چاه جذبی به عمق ۱۵ متر و قطر ۱ متر مع گذاشتن در پوش کانکریت با امورایجابی | 1 | LS
A.11 | Plumbing for 10 toilet rooms from 6inch PVC pipes, schedule 40 with fittings and excavation of pipes path with buckfilling above pipes by good quality materials and all requirments | لوله کشی فاضلاب 10 غرفه توالت از لوله پی وی سی ۶ انچ اسکجول ۴۰ مع زانو و اتصالات و کندنکاری مسیر لوله و پر کاری با امور ایجابی | 1 | LS
A.12 | Supply and installation of best quality medium toilet stone for 10 toilet rooms on existing concrete floor by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب سنگ توالت متوسط با کیفیت عالی طبق فرمایش مع زیر سازی سنگ به روی کانکریت موجوده با امورایجابی | 10 | pcs
A.13 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0