## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Obe School/مکتب : Gunabad High School ( لیسه گناباد)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost ( In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Supply and installation of best quality 4mm glasses with adhesive Akfix glue for doors and windows with all requirements | تهیه شیشه چهار ملی با کیفیت عالی مع نصب آن با چسپ شیشه Akfix مکمل اطراف شیشه با امور ایجابی برای دروازه و کلکین های | 25 | m2
A.2 | Repairing and installation of hinges, handles and applying best quality oil painting for both sides of windows with all requirments | ترمیم و چک انجامه باب کلکین های چوبی تعمیر های تدریسی مع رنگ آمیزی روغنی دو طرفه و انداختن دستگیره با کیفیت عالی با امور ایجابی | 92.1 | m2
A.3 | Supply and installation of best quality fly net with bunning frame and all requirements | تهیه و نصب جالی مگس مع چفتی با کیفیت عالی با امور ایحابی | 25 | m2
A.4 | Repairment, smoothing and painting of blackboards for classrooms with best quailty Matte black color, size (1.2*2.3m) by satisfaction of SIP Engineers | صاف کاری، رنگمالی از رنگ مات تخته های سیاه تدریسی به ابعاد 2.3*1.2 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 27.6 | m2
A.5 | Repairing all wooden and metalic doors, including plastering edge of doors and entrance gates of the school and installation of inter lock,hinges along with applying best quality anti rust and oil painting for both sides of gates and all requirements | ترمیم دروازه های چوبی و فلزی مع نبش گیری اطراف دروازها به شمول دروازه های ورودی مکتب و انداختن قفل مغزی و تکمیل انجامه باب و رنگ مال روغنی دو طرفه با تمام امور ایجابی آن | 67 | m2
A.6 | Painting with 3coats best quality 100% plastic paint, a coat of primer and use of wall putty somewhere all inside of school building with all requirments | رنگ امیزی داخلی از رنگ 100% پلاستیک سه قلمه مع یک قلم پرایمرو فلینگ تعمیر تدریسی با کیفیت عالی با امور ایجابی | 1450 | m2
A.7 | Supply and installation a 1000-liter metal water tanker with galvanized iron sheet of thick 1.2 mm covered with glass wool and plastic insulation and wire meshing and connecting the tanker to the water well along with best quality plumbing include of piping, fittings and all requirments | تهیه و نصب تانکر آب فلزی ۱۰۰۰ لیتره به ضخامت ۱.۲ ملی مع عایق کاری از پشم شیشه و پلاستیک و توری سیمی و وصل تانکر به چاه آب به همراه لوله کشی و وال های مورد نیاز آن با تمام امور ایجابی | 1
A.8 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0