## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Obe School/مکتب : Foosh Far High School ( لیسه فش فر)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost (In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Removing all damaged concrete away and re- casting 7cm plain concrete M:200 (1:1.5:3) for roof of school building with all requirements by satisfaction of SIP Engineers | کندن کاری کانکریت مخروبه و دور نمودن مواد از ساحه و انداختن کانکریت بدون سیخ مارک 200 به صخامت 7 سانتی با کیفیت عالی با امور ایجابی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 324 | m2
A.2 | Removing damaged isogam away, supply and installation of Isogam (4mm thick-Made in Iran) on roof of school building with a layer of best quality bitumen by satisfaction of SIP Engineers | کندن کاری ایزوگام مخروبه ، تهیه و نصب ایزوگام پشت بام تعمیر تدریسی از ایزوگام 4 ملی ایرانی مع یک لایه قیر با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 360 | m2
A.3 | Repairing, smoothing and painting of blackboards for classrooms with best quailty Matte black color, size (1.2*2m) by satisfaction of SIP Engineers | صاف کاری، رنگمالی از رنگ مات تخته های سیاه تدریسی به ابعاد 2*1.2 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 20.8 | m2
A.4 | Supply and installation of metalic doors with frame for toilets from profile (50*30mm), wieght 11kg, Iron sheet 20kg, Zawar (20*20mm)- wieght 4.2kg, installation of hinges, handles and applying best quality anti rust and oil painting for both sides of doors with all requirments | تهیه و نصب دروازه های فلزی در کار تشناب ها چوکات و پله از قطی 30*50 وزن 11کیلو ورق 20کیلو و زهوار 20*20 قطی 4.2 کیلو مع نصب آهن جامه ضد زنگ و رنگمالی روغنی با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 5 | m2
A.5 | Painting with 3coats best quality 100% plastic paint and a coat of primer all inside and outside of classrooms and office with all requirments | رنگ امیزی داخلی و خارجی به شمول اتاق اداره و تعمیر تدریسی از رنگ 100% پلاستیک سه قلمه با کیفیت عالی مع یک قلم پرایمیر با امور ایجابی | 770 | m2
A.6 | Repairing of windows along with installation of hinges, handles and applying best quality oil painting for both sides with all requirements for school building | ترمیم کلکین های تعمیر تدریسی مع نصب آهن جامه، دستگیره، رنگمالی روغنی با کیفیت عالی با امور ایجابی | 41 | m2
A.7 | Removing damaged plastering from walls and re-plastering walls with mortar M1:3 along with smoothing edge of doors by satisfaction of SIP Engineers | تراشکاری پلستر مخروبه و پلستر کاری مجدد با مخلوط مصالح 1:3 با صفا کاری مع نبش گیری اطراف دروازه ها با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 100 | m2
A.8 | Repairing of all wooden and metalic doors along with installation of hinges, interlocks, handles and applying best quality oil painting for both sides with all requirements | ترمیم دروازه های چوبی و فلزی مع نصب آهن جامه، انداختن قفل مغزی ، رنگمالی روغنی دو طرفه با کیفیت عالی با امور ایجابی | 30 | m2
A.9 | Repairing of enterance gate along with installation of interlock, hinges and applying best quality oil painting for both sides with all requirements | ترمیم دروازه ورودی مکتب مع اندختن قفل مغزی انجامه ورنگ روغنی دو طرفه با کیفیت عالی با کیفیت عالی با امور ایجابی | 10.5 | m2
A.10 | Supply and installation of best quality 4mm glasses along with use of glue and all requirements | تهیه و نصب شیشه 4 ملی با کیفیت عالی مع چسپ کاری اطراف آن با امور ایجابی | 45 | m2
A.11 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0