## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Chesht School/مکتب : Asadullah e Cheshti High School ( لیسه اسدالله چشتی)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost (In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Removing iron sheet from toilets roof along with brick masonry into installed I beams on roof with connection to 14mm steel rebar and applying cement watering on roof with all requirements | کندنکاری آهن چادر پشت بام تشنابها و انجام ضربی سقف از خشت پخته درجه اول مع دوغ اب ریزی پشت بام و اتصال گادر ها به وسیله سیخ گل 14 ملی وطنی با امور ایجابی | 40.76 | m2
A.2 | Supply and installation of best quality steel I beams 12 by applying anti rust, cutting and all requirments | تهیه آی بیم 12 با کبفیت عالی مع ضد زنگ و بررش بر حسب ضرورت ساحه با امورایجابی | 31.5 | m
A.3 | Roof sloping with best quality soil gravelly materials and casting 5cm plain concrete M:200 (1:1.5:3) on roof with all requirements by satisfaction of SIP Engineers | شیب بندی از خاک جغل دار و انداختن کانکریت بدون سیخ مارک 200 به صخامت 5 سانتی با کیفیت عالی با امور ایجابی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 41.76 | m2
A.4 | Removing damaged concrete from roof of school building and re-casting plain concrete M:200 with all requirments | کندن کاری کانکریت مخروبه و انداختن کانکریت بدون سیخ پشت بام تعمیر تدریسی با مخلوط مصالح مارک 200 باامورایجابی | 30 | m3
A.5 | Supply and installation of Isogam (4mm thick-Made in Iran, weight 40 kg) on roof of toilets and school building with a layer of best quality bitumen by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب ایزوگام پشت بام تعمیر تدریسی و توالت ها از ایزوگام 4 ملی ایرانی مع یک لایه قیر با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 1415 | m2
A.6 | Repairing, smoothing and painting of blackboards for classrooms with best quailty Matte black color, size (1.4*3m) by satisfaction of SIP Engineers | صاف کاری، رنگمالی از رنگ مات تخته های سیاه تدریسی به ابعاد 3*1.4 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 50.4 | m2
A.7 | Repairing of doors for toilets and guard room with hinges,handles and best quality oil painting for both sides of doors with all requirments | ترمیم دروازه های فلزی تشنابها و اتاق محافظ مع انداختن قفلک و تکمیل انجامه باب و رنگ مال روغنی دو طرفه با تمام امور ایجابی آن | 13.3 | m2
A.8 | Cement plastering for ceiling of toilets and repairing plastering of interior walls for school building with all requirements | پلستر کاری سقف توالت ها و ترمیم پلستر داخلی تعمیر تدریسی با مخلوط مصالح 1:3 مع صفا کاری با امور ایجابی | 200 | m2
A.9 | Painting with 3coats best quality 100% plastic paint and a coat of primer all inside of school building with all requirments | رنگ آمیزی داخلی تعمیر تدریسی از رنگ 100% پلاستیک سه قلمه مع یک قلم پرایمر با کیفیت عالی با امور ایجابی | 2400 | m2
A.10 | Removing all damaged profile of enterence gates sizes 3*2.5m and 1.2*2.5m with changing to profile tupe (80*40mm-weight 22kg) along with Zawar tupe (20*20mm-weight 7kg) and installation of interior lock by appling best quality oil painting for both sides of gates with all requirments | کندن کاری قطی های دروازه های ورودی مکتب به ابعاد 3*2.5 و 1.2*2.5 و انداختن قطی 40*80 وزن 22 کیلو گرام مع و زهوار 20*20 وزن 7 کیلو گرام انداختن قفل مغزی و رنگ آمیزی دو طرفه از رنگ روغنی با کیفیت عالی با امور ایجابی | 10.5 | m2
A.11 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0