## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Obe School/مکتب : Jenewa High School ( لیسه جنوا)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost (In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Supply and installation of best quality 4mm glasses with adhesive Akfix glue for doors and windows of school building with all requirements | تهیه شیشه چهار ملی با کیفیت عالی مع نصب آن با چسپ شیشه Akfix مکمل اطراف شیشه با امور ایجابی برای دروازه و کلکین های مدرسه | 62 | m2
A.2 | Repairing and installation of all hinges and handles for wooden windows of school building along with applying best quality oil painting for both sides of windows with all requirements | ترمیم و چک انجامه باب کلکین های چوبی تعمیر های تدریسی مع رنگ آمیزی روغنی دو طرفه و انداختن دستگیره با کیفیت عالی با امور ایجابی | 7 | m2
A.3 | Removing all wooden windows and deliver to the school building and supply, installation of metalic windows with frames from profile (50*30mm - wieght 11kg), Zawar and window's protection mesh (20*20mm- wieght 4.2kg), along with installation of glasses,hinges, handles and applying best quality anti rust and oil painting for both sides of windows by satisfaction of SIP Engineers | کندن کاری کلکین های چوبی و تحویل آن به اداره مکتب، تهیه و نصب کلکین های فلزی صنوف تعمیر تدریسی از قطی 30*50 وزن 11کیلو، زوار و حفاظ 20*20 قطی 4.2 کیلو مع نصب آهن جامه دستگیره و ضد زنگ و رنگمالی روغنی با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 42.5 | m2
A.4 | Removing all damaged concrete away and re- casting plain concrete M:200 (1:1.5:3) for roof of school building, floor of hallways and outside pats with all requirements | کندن کاری کانکریت مخروبه و دور نمودن مواد از ساحه ، انداختن کانکریت بدون سیخ پشت بام ، دهلیز واطراف تعمیر تدریسی با مخلوط مصالح مارک 200 باامورایجابی | 42 | m3
A.5 | Removing damaged isogam away, supply and installation of Isogam (4mm thick-Made in Iran) on roof of school building with a layer of best quality bitumen by satisfaction of SIP Engineers | کندن کاری ایزوگام مخروبه پشت بام و دور نمودن مواد از ساحه ، تهیه و نصب ایزوگام پشت بام تعمیر از ایزوگام 4 ملی ایرانی مع یک لایه قیر با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 500 | m2
A.6 | Supply and installation of gutter from iron sheet 22 Gage with all requirements | تهیه و نصب ناوه افقی از اهن چادر 22 گیچ با امور ایجابی | 8 | pcs
A.7 | Repairing, smoothing and painting of blackboards for classrooms with best quailty Matte black color, size (1.2*2.4m) by satisfaction of SIP Engineers | ترمیم و صاف کاری، رنگمالی از رنگ مات تخته های سیاه تدریسی به ابعاد 2.4*1.2 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 18 | m2
A.8 | Removing all wooden doors and deliver to the autorization individuals and supply, installation of metalic doors with frames from profile (50*30mm - wieght 11kg), Iron sheet 20kg, Zawar (20*20mm- wieght 5.5kg), along with installation of glasses,hinges, handles and applying best quality anti rust and oil painting for both sides of doors by satisfaction of SIP Engineers | کندن کاری دروازه های چوبی و تحویل آن به اداره مکتب، تهیه و نصب دروازه های فلزی در کار دهلیز ها و صنوف تعمیر تدریسی چوکات و پله از قطی 30*50 وزن 14.5کیلو ورق 20کیلو و زهوار 20*20 قطی 5.5 کیلو مع ایجاد شیشه خوره درقسمت فوقانی نصب آهن جامه انداختن قفل مغزی ، ضد زنگ و رنگمالی روغنی با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 32.4 | m2
A.9 | Repairing all metalic doors and enterance gates along with installation of locks, hinges and applying best quality both sides oil painting with all requirements | ترمیم دروازه های فلزی دروازه های وردی مکتب مع انداختن قفل مغزی و تکمیل انجامه باب و رنگ مال روغنی دو طرفه با تمام امور ایجابی آن | 11 | m2
A.10 | Repairing interior wall plastering for classrooms along with smoothing windows' and doors' edges with mortar M 1:3 and all requirements | ترمیم پلستر داخلی صنوف به شمول نبش گیری اطراف دروازه ها و کلکین ها با مخلوط مصالح 1:3 با امورایجابی | 120 | m2
A.11 | Painting with 3coats best quality 100% plastic paint (blue color) and a coat of primer all inside of school building with all requirments | رنگ امیزی داخلی از رنگ آبی 100% پلاستیک سه قلمه مع یک قلم پرایمر با کیفیت عالی با امور ایجابی | 850 | m2
A.12 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0