## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Obe School/مکتب :Naswan Chanaran School ( مکتب نسوان چناران)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost (In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Supply and installation of best quality 4mm glasses with adhesive Akfix glue for doors and windows with all requirements | تهیه شیشه چهار ملی با کیفیت عالی مع نصب آن با چسپ شیشه Akfix مکمل اطراف شیشه با امور ایجابی برای دروازه و کلکین های مدرسه | 80 | m2
A.2 | Repairing and evaluating the results of teaching repairs with oil painting on both sides, while ensuring the handle is dropped with excellent quality and positive outcomes | ترمیم و چک انجامه باب کلکین های تعمیر های تدریسی مع رنگ آمیزی روغنی دو طرفه و انداختن دستگیره با کیفیت عالی با امور ایجابی | 115 | m2
A.3 | Cutting the profile of the school entrance gates with dimensions of 3x2.5 meters and 1.2x2.5 meters, casting the 40x80 profile weighing 22 kg and the 20x20 beam weighing 7 kg, and installing the existing sheets in the field. Additionally, casting the brain lock with excellent quality, while disposing of any mess and ensuring the use of stainless paint and oil paint, highlighting all their positive aspects | کندنک کاری پروفیل دروازه های وردی مکتب به ابعاد 3*2.5 و 1.2*2.5 متر و انداختن پروفیل 40*80 وزن 22 کیلو و زوار 20*20 وزن 7 کیلو گرام و نصب ورق های موجود در ساحه و انداختن قفل مغزی با کییفیت عالی و انداختن اهنجامه و رنگ ضد زنگ و رنگ روغنی با تمام امور ایجابی آن | 10.5 | m2
A.4 | Excavating damaged concrete and removing it from the roof, then repairing it with a mixture of materials of brand 200, ensuring there are no spikes in the new concrete | کندن کاری کانکریت مخروبه و انداختن کانکریت بدون سیخ پشت بام تعمیر تدریسی با مخلوط مصالح مارک 200 باامورایجابی | 40 | m3
A.5 | Preparation and installation of Isogam on the roof for the teaching and toilet areas, using Iranian national Isogam 4 with a layer of high-quality bitumen, all under the supervision of the supervising engineer | تهیه و نصب ایزوگام پشت بام تعمیر تدریسی و توالت ها از ایزوگام 4 ملی ایرانی مع یک لایه قیر با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده. | 1010 | m2
A.6 | Repairing, smoothing and painting of blackboards for classrooms with best quailty Matte black color, size (1.3*2.5m) by satisfaction of SIP Engineers | صاف کاری، رنگمالی از رنگ مات تخته های سیاه تدریسی به ابعاد 2.5*1.3 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 31.5 | m2
A.7 | Repair of wooden doors, including the installation of brain locks, completion of the door ends, and application of two-sided oil paint, highlighting all its positive aspects | ترمیم دروازه های چوبی مع انداختن قفل مغزی و تکمیل انجامه باب و رنگ مال روغنی دو طرفه با تمام امور ایجابی آن | 43.2 | m2
A.8 | Painting of metal gates, including the installation of cylinder locks and all associated tasks | رنگ آمیزی دروازه های فلزی مع انداختن قفل مغزی با تمام امور ایجابی آن | 46 | m2
A.9 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0