## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Obe School/مکتب : Abdul Salam Nikdil School ( مکتب عبدالسلام نیکدل)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost (In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Supply and installation of best quality 4mm glasses with adhesive Akfix glue for doors and windows with all requirements | تهیه شیشه چهار ملی با کیفیت عالی مع نصب آن با چسپ شیشه Akfix مکمل اطراف شیشه با امور ایجابی برای دروازه و کلکین های مدرسه | 40 | m2
A.2 | Supply and installation of horizontal shut from iron sheet 22 Gage, length 1m with all requirements | تهیه و نصب ناوه افقی از آهن چادر 22 گیچ به طول ۱ متر با امور ایجابی | 10 | pcs
A.3 | Removing all damaged concrete away and re-casting plain concrete M:200 (1:1.5:3) for roof of school building, floor of classrooms, hallways, toilets and outside pats with all requirments | کندن کاری کانکریت مخروبه و انداختن کانکریت بدون سیخ پشت بام کف صنوف، دهلیز و تخت و اطراف تعمیر تدریسی و توالت ها تعمیر تدریسی و تشنابها بامخلوط مصالح مارک 200 باامورایجابی | 80 | m3
A.4 | Supply and installation of Isogam (4mm thick-Made in Iran) for roof of school building with a layer of best quality bitumen by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب ایزوگام پشت بام تعمیر تدریسی از ایزوگام 4 ملی ایرانی مع یک لایه قیر با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 700 | m2
A.5 | Removing all damaged wall's gypsume away and applying of two layers gypsume materials as well as smoothing by satisfaction of SIP Engineers | تراشکاری گچ مخروبه و انجام گچ زیر کار و گچ سفید با کیفیت عالی تعمیر تدریسی با امور ایجابی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 410 | m2
A.6 | Painting with 3coats best quality 100% plastic paint and a coat of primer with all requirments | رنگ آمیزی از رنگ پلاستیک 100% سه قلمه مع یک قلم پرایمر با امور ایجابی | 410 | m2
A.7 | Repairing, smoothing and painting of blackboards for classrooms with best quailty Matte black color, size (1.3*2.5m) by satisfaction of SIP Engineers | صاف کاری، رنگمالی از رنگ مات تخته های سیاه تدریسی به ابعاد 2.5*1.3 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 32.5 | m2
A.8 | Repairing of metalic windows along with installation of hinges, handle and applying best quality oil painting for both sides of windows with all requirements | ترمیم کلکین های فلزی مع انداختن دستیگیره و انجامه و رنگ آمیزی روغنی کلکین های فلزی دو طرفه با کیفیت عالی با امور ایجابی | 82 | m2
A.9 | Repairing of all wooden and metalic doors include of metalic gates by installation of hinges, interlocks and applying best quality oil painting for both sides with all requirements | ترمیم دروازه های چوبی و فلزی به شمول دروازه های ورودی مکتب شامل انداختن قفل مغزی و تکمیل انجامه باب و رنگ مال روغنی دو طرفه با تمام امور ایجابی آن | 52 | m2
A.10 | Supply and installation of two frameless wooden windows, one frameless door (from dry Khar wood) according the site sample along with installation of interlock, hinges and applying best quality oil painting for both sides with all requirements | تهیه و نصب دو باب پله چوبی و یک باب دروازه چوبی از چوب خار خشک درجه اول طبق نمونه ساحه مع اندختن قفل مغزی و انجامه باب رنگ آمیزی روغنی با کیفیت عالی با تمام امور ایجابی ان | 5.8 | m2
A.11 | Best quality oil painting for metalic handrails with all requirements | رنگ مالی روغنی کتاره های فلزی با امور ایجابی با کیفیت عالی | 18 | m
A.12 | Removing existing doors, supply and installation of metalic doors with frames from profile (50*30mm-weight 11kg), Zawar (20*20mm - weight 4.2kg), iron sheet 20kg, installation of glasses with glue, hings, handles, locks and applying best quality anti rust and oil painting with all requirements | کندن کاری درواز های موجود، تهیه ونصب دروازه فلزی چوکات و پله از پروفیل 30*50 وزن 11 کیلوگرام زوار 20*20 وزن 4.2 کیلوگرام ورق 20 کیلوگرام مع ایجاد شیشه خوره نصب آهن جامه ضد زنگ، رنگ روغنی با کیفیت عالی با امور ایجابی | 8.28 | m2
A.13 | Supply and installation a 1000-liter metal water tanker with galvanized iron sheet of thick 1.2 mm covered with glass wool and plastic insulation and wire meshing and connecting the tanker to the water storage along with excavation of pipe path and re-filling to a depth of 50 cm. Under-construction plumbing (3/4 inch pipe with fittings) for 6 toilet rooms with fill and repairment of plumbing paths with best quality materials and all requirments | تهیه و نصب تانکر آب فلزی ۱۰۰۰ لیتره به ضخامت ۱.۲ ملی مع عایق کاری از پشم شیشه و پلاستیک و توری سیمی و وصل تانکر به منبع آب به همراه لوله کشی زیر کار شش غرفه تشناب ترمیم مجدد جای لوله به حالت اولیه از لوله سبز ۳/۴ مع زانو و اتصالات و شیر آلات و وال های مورد نیاز آن با تمام امور ایجابی | 1 | LS
A.14 | Excavation of two sanitary absorbtion wells to a depth of 15m and diameter of 1m with RCC cover and all requirments | کندن کاری دو حفر چاه جذبی به عمق ۱۵ متر و قطر ۱ متر مع گذاشتن در پوش کانکریت با امورایجابی | 1 | LS
A.15 | Plumbing for 6 toilet rooms from 6inch PVC pipes, schedule 40 with fittings and excavation of pipes path with buckfilling above pipes by good quality materials and all requirments | لوله کشی فاضلاب شش غرفه توالت از لوله پی وی سی ۶ انچ اسکجول ۴۰ مع زانو و اتصالات و کندنکاری مسیر لوله و پر کاری به همراه پر کاری خالیگاه زیر سلب از مواد پرانه با امور ایجابی | 1 | LS
A.16 | Supply and installation of best quality medium toilet stone for 6 toilet rooms on existing concrete floor by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب سنگ توالت متوسط با کیفیت عالی طبق فرمایش مع زیر سازی سنگ به روی کانکریت موجوده با امورایجابی | 6 | pcs
A.17 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0