## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Chesht School/مکتب : Reghwaja Preliminary School ( مکتب ابتداییه رغواجه)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost ( In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Removing the existing damaged plaster for classrooms and re-cement plastering with splash coat, scratch coat and finish coat by cement mortar M 1:3 with all requirments | تراشکاری پلستر سقف صنوف و انجام چتکه کاری و پلستر مجدد از مخلوط مصالح 1:3 مع صاف کاری با امور ایجابی | 60 | m2
A.2 | Painting of 3 coats best quality 100% plastic painting with a coat of primer with all requirements | رنگ امیزی از رنگ 100% پلاستیک سه قلمه مع یک قلم پرایمر با کیفیت عالی با امورات ایجابی | 100 | m2
A.3 | Repairing of wooden doors along with installation of hinges, handle, locks and applying best quality oil painting for both sides of doors with all requirements | ترمیم دروازه های چوبی مع انداختن قفلک و تکمیل انجامه باب و رنگ مال روغنی دو طرفه با کیفیت عالی با تمام امور ایجابی آن | 39.1 | m2
A.4 | Removing of damaged concrete for floor of classrooms and renewed casting plain concrete for classrooms' floor M:200 (1:1.5:3) with all requirements | کندن کاری کانکریت مخروبه و انداختن کانکریت بدون سیخ کف صنوف تعمیر تدریسی با مخلوط مصالح مارک 200 باامورایجابی | 5 | m2
A.5 | Repairing, smoothing and painting of blackboards for classrooms with best quality Matte black color, size (1.3*2.5m) by satisfaction of SIP Engineers | صاف کاری، رنگمالی از رنگ مات تخته های سیاه تدریسی به ابعاد 2.5*1.3 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 20 | m3
A.6 | Supply and installation of downspot from iron sheet according the site sample with all requirments | تهیه و نصب ناوه خصی از آهن جادر طبق نمونه ساحه با امور ایجابی | 12 | m
A.7 | Supply and installation of best quality 4mm glasses with adhesive glue and all requirements | تهیه و نصب شیشه 4 ملی با کیفیت عالی مع چسپ کار با امور ایجابی | 20 | m2
Sub-total / مجموع فرعی
WASH
B.1 | Drilling of well with rotary machine and diameter of 12 inch with all requirements | کندن کاری چاه آب روتری به قطر 12 انچ با امور ایجابی | 60 | m
B.2 | Excavation/Drilling for surface of well with all requirements | کندن کاری صفه چاه با امور ایجابی | 1 | LMS
B.3 | Supply and installation of PVC casing pipe schedule 80 with diameter of 8 inch with all requirements | تهیه و انداختن پایپ پی وی سی اسکجول 80 به قطر 8 انچ با امور ایجابی | 40 | m
B.4 | Supply and installation of PVC filter pipe schedule 80 with diameter of 8 inch with all requirements | تهیه و انداختن پایپ فیلتر پی وی سی اسکجول 80 به قطر 8 انچ با امور ایجابی | 20 | m
B.5 | Supply and installation of 8mm steel cable for placing of casing pipes and filter pipes with all requirements | تهیه سیم بکسل 8 ملی جهت پایان نمودن پایپ های چاه با امورایجابی | 63 | m
B.6 | Gravel backfilling around casing from saficiant materials with all requirements | انداختن جغل مناسب در اطراف پایپ کیسینگ با امور ایجابی | 1.5 | m3
B.7 | Gravel backfilling around filter from saficiant materials with all requirements | انداختن جغل مناسب در اطراف پایپ فیلتر با امور ایجابی | 1.5 | m3
B.8 | Gravel backfilling at the top of well from rounded, cleaned and river gravel with all requirements | انداختن جغل دریای در کارصفه چاه با امور ایجابی | 0.3 | m3
B.9 | Casting plain concrete for surface of well M:200 (1:1.5:3) with all requirements | انداختن کانکریت بدون سیخ مارک 200 در کارصفه چاه با امور ایجابی | 0.3 | m3
B.10 | Supply and installation of water hand pump (Kawsar) with all required necessary tools | تهیه و نصب هند پمپ کوثر مکمل الاسباب با امور ایجابی | 1 | set
B.11 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Sub-total / مجموع فرعی
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0