## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Obe School/مکتب : Punch Miran Primary School ( مکتب متوسطه پنج میران)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost (In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Removing of damaged concrete from roof of school building away and re- casting 7cm plain concrete M:200 (1:1.5:3) on roof with best quality and all requirements by satisfaction of SIP Engineers | کندن کاری کانکریت مخروبه و دور نمودن مواد از ساحه و انداختن کانکریت بدون سیخ مارک 200 به صخامت 7 سانتی با کیفیت عالی با امور ایجابی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 240 | m2
A.2 | Supply and installation of Isogam (4mm thick-Made in Iran) on roof of school building with a layer of best quality bitumen by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب ایزوگام پشت بام تعمیر تدریسی از ایزوگام 4 ملی ایرانی مع یک لایه قیر با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده. | 265 | m2
A.3 | Construction, smoothing and painting of blackboards for classrooms with best quailty Matte black color, size (1.2*2.4m) by satisfaction of SIP Engineers | ساخت تخته تدریسی با ابزار اطراف به روی دیوارهای موجوده مع صاف کاری، رنگمالی از رنگ مات تخته های سیاه تدریسی به ابعاد 2.4*1.2 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده. | 17.3 | m2
A.4 | Supply and installation of frameless metalic door from profile (50*30mm), wieght 11kg, Iron sheet 20kg, Zawar (20*20mm- wieght 4.2kg) along with lock, handle and applying best quality anti rust and oil painting both sides of door with all requirments | تهیه و نصب پله از قطی 30*50 وزن 11 کیلوگرام ورق 20 کیلوگرام زوار قطی 20*20 وزن 4.2 کیلوگرام رنگ مالی ضد زنگ و رنگ روغنی فریم دروازه و پله ها نصب آهن جامه و قفل مغزی با کیفیت عالی با امور ایجابی | 9.7 | m2
A.5 | Painting with 3coats best quality 100% plastic paint and a coat of primer all inside and ouside of school building and office with all requirments | رنگ امیزی داخلی و خارجی به شمول اتاق اداره و تعمیر تدریسی از رنگ 100% پلاستیک سه قلمه با کیفیت عالی مع یک قلم پرایمیر با امور ایجابی | 930 | m2
A.6 | Removing of damaged concrete away and re- casting 10cm plain concrete M:200 (1:1.5:3) for floor of classrooms and halls with best quality and all requirements | کندن کاری کانکریت مخروبه و اندختن کانکریت بدون سیخ کف صنوف و دهلیز ها مارک 200 به ضخامت 10 سانتی متر با امور ایجابی | 162 | m2
A.7 | Supply and installation of horizontal gutter from iron sheet 22 Gage with all requirments | ساخت و نصب ناوه افقی از اهن چادر گیچ 22 با کیفیت عالی با امور ایجابی | 10 | pcs
A.8 | Repairing all metalic windows along with installation of hinges, handles and applying best quality two coats oil painting for both sides with all requirements | ترمیم کلکین های فلزی مع نصب آهن جامه، دستگیره، رنگمالی روغنی با کیفیت عالی با امور ایجابی | 40 | m2
A.9 | Removing all damaged wall's gypsume away and applying of two layers of gypsume materials as well as smoothing by satisfaction of SIP Engineers | تراشکاری گچ دیوار ها ، زیرسازی از گچ زیرکار و گچ کاری سفید آن با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 90 | m2
A.10 | Best quality plastering for ceiling of school building along with splash coat by mortar M 1:3 and cleaning site after work by satisfaction of SIP Engineers | پلستر کاری سقف تعمیر تدریسی مع چتکه کاری با مخلوط مصالح 1:3 با صفا کاری با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 87 | m2
A.11 | Repairing of metalic doors along with installation of hinges, handles, locks and applying best quality oil painting for both sides with all requirements | ترمیم دروازه های فلزی مع نصب آهن جامه، قفل مغزی ، رنگمالی روغنی دو طرفه با کیفیت عالی با امور ایجابی | 7.5 | m2
A.12 | Repairing of enterence gate along with installation of hinges, lock and applying best quality oil painting for both sides with all requirements | ترمیم دروازه ورودی مکتب مع اندختن قفل مغزی انجامه ورنگ روغنی دو طرفه با کیفیت عالی با کیفیت عالی با امور ایجاابی | 6.25 | m2
A.13 | Supply and installation of best quality 4mm glasses with adhesive glue and all requirements | تهیه و نصب شیشه 4 ملی با کیفیت عالی مع چسپ کاری اطراف آن با امور ایجابی | 45 | m2
A.14 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0