## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Obe School/مکتب : Saraparda High School ( لیسه سراپرده)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: ……………………. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost (In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Supply and installation of best quality 4mm glasses with adhesive Akfix glue for doors and windows with all requirements | تهیه شیشه چهار ملی با کیفیت عالی مع نصب آن با چسپ شیشه Akfix مکمل اطراف شیشه با امور ایجابی برای دروازه و کلکین های مدرسه | 42 | m2
A.2 | Repair and inspection of wooden window fittings in the teaching buildings, including double-sided oil painting and installation of high-quality handles with necessary measures." | ترمیم و چک انجامه باب کلکین های چوبی تعمیر های تدریسی مع رنگ آمیزی روغنی دو طرفه و انداختن دستگیره با کیفیت عالی با امور ایجابی | 168.48 | m2
A.3 | Best quality oil painting for metalic handrails with all requirements | رنگ مالی روغنی کتاره های فلزی با امور ایجابی با کیفیت عالی | 32 | m
A.4 | Supply and installation of Isogam (4mm thick-Made in Iran) for roof of school building with a layer of best quality bitumen by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب ایزوگام پشت بام تعمیر تدریسی از ایزوگام 4 ملی ایرانی مع یک لایه قیر با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 75 | m2
A.5 | "Roof slope construction using gravel soil along with concrete pouring on the roof with a thickness of 5 cm,M 150, with excellent quality under the supervision of SIP engineer | شیب بندی پشت بام از خاک جغل دار به همرای کانکریت ریزی پشت بام به ضخامت 5 سانتی مارک 150 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده. | 66 | m2
A.6 | PCC concrete for the floors of classrooms, corridors, platforms, and around the teaching building and toilets, and on top of the boundary wall with a mix of materials, M 200, with all requirments | انداختن کانکریت بدون سیخ کف صنوف، دهلیز، تخت و اطراف تعمیر تدریسی و تشنابها و پر سر دیوار احاطه با مخلوط مصالح مارک 200 باامورایجابی | 32 | m3
A.7 | Repairing, smoothing and painting of blackboards for classrooms with best quailty Matte black color, size (1.3*2.4m) by satisfaction of SIP Engineers | صاف کاری، رنگمالی از رنگ مات تخته های سیاه تدریسی به ابعاد 2.4*1.3 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده. | 49.9 | m2
A.8 | "Excavation of classroom doors and their delivery to the school administration, preparation and installation of metal doors in the corridors of the teaching building with frames and steps made of 30x50 box section weighing 14.5 kg, 20 kg sheet metal, and 20X20 box section weighing 5.5 kg, along with the installation of iron clothing, anti-rust locks, and high-quality oil painting under the supervision of a supervising engineer." | کندن کاری دروازهای صنوف و تحویل آن به اداره مکتب، تهیه و نصب دروازه های فلزی در کار دهلیز های تعمیر تدریسی چوکات و پله از قطی 30*50 وزن 14.5کیلو ورق 20کیلو و زوار 20*20 قطی 5.5 کیلو مع نصب آهن جامه قفل مغزی ضد زنگ و رنگمالی روغنی با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده. | 27.5 | m2
A.9 | "Brickmasonary on the boundary wall using first-grade fired bricks with a 1:4 mortar mix, 20 cm wide, with necessary measures." | خشت کاری به روی دیوار احاطه ازخشت پخته درجه اول با مخلوط مصالح 1:4 به عرض 20 سانتی متر با امور ایجابی | 4.5 | m3
A.10 | "Repairing wooden and metal doors, including the main entrance doors of the school, involving the creation of lock slots and installation of locks, completion of door fittings, and applying high-quality oil paint on both sides with all necessary measures." | ترمیم دروازه های چوبی و فلزی به شمول دروازه های وردی مکتب شامل ساخت جای قفل و انداختن قفل مغزی و تکمیل انجامه باب و رنگ مال روغنی دو طرفه با تمام امور ایجابی آن | 98 | m2
A.11 | Plastering with a 1:3 mortar mix, including necessary measures, on the boundary wall, around windows and doors, and repairing damaged plaster with necessary measures." | پلستر کاری با مخلوط مصالح 1:3 با امور ایجابی در کار دیوار احاطه و نبش گیری اطراف کلکین و دروازه ها و تراشکاری پلستر مخروبه با امور ایجابی | 135 | m2
A.12 | "Painting with 100% plastic paint, three coats, on the boundary wall and touch-ups around doors and windows with excellent quality and necessary measures." | رنگ امیزی از رنگ 100% پلاستیک سه قلمه در کار دیوار احاطه و لکه گیری اطراف دروازه ها و کلکین ها با کیفیت عالی با امور ایجابی | 220 | m2
A.13 | "Procurement and installation of a 1.4 kW solar water pump, IP68 Semper Cibel, with a head of 90 meters, Italian-made, with excellent quality, including an automatic switch, electrical wiring, and 6 mm diameter stainless steel cable with necessary measures." | تهیه و انداختن واتر پمپ سولری 1.4 کیلو وات IP68 سمبر سیبل به هید 90 متر ایتالیوی با کیفیت عالی مع سیوچ اتومات لین برق و کیبل فولادی ضد زنگ با قطر 6 میلی متر با امور ایجابی | 1 | PCS
A.14 | Supply and installation of a 275-watt polycrystalline solar panel, and 39.6 volts, with excellent quality and necessary measures." | تهیه و نصب سولر پنل پولی کریستالین 275 وات 9.35 آمپیر و 39.6 وات با کیفیت عالی با امور ایجابی | 8 | PCS
A.15 | Supply and installation of a well probe sensor (float sensor). | تهیه و نصب شناور(well probbe sensor) | 1 | Set
A.16 | Procurement of high-quality 16 mm diameter plastic rope for securing the water pump with necessary measures." | تهیه رسیمان پلاستیکی به قطر 16 ملی متر با کیفیت عالی جهت پایان نمودن پمپ آب با امور ایجابی | 65 | m
A.17 | Supply and installation of a 3.5 kW inverter with excellent quality and necessary measures." | تهیه و نصب انورتور 3.5 کیلو وات با کیفیت عالی با امور ایجابی | 1 | PCS
A.18 | Supply and installation of a high-quality metal movable base for solar panels with necessary measures." | تهیه و نصب پایه متحرک فلزی برای سولر ها با کیفیت عالی با امور ایجابی | 1 | Set
A.19 | Supply and installation of Italian-made gate valves and check valves with excellent quality and necessary measures. | تهیه و نصب گیت وال و تمبه وال جستی ایتالیوی با کیفیت عالی با امور ایجابی | 2 | Set
A.20 | Procurement and installation of galvanized protective mesh, installation of four 3-inch galvanized posts with a height of 2.5 meters with excellent quality, installation of a gate, excavation, and concrete pouring around the posts,M 200, with excellent quality and all necessary measures." | تهیه و نصب جالی ملمع حفاظتی جستی ، نصب چهار عدد پایه 3 انچ گالوانیزه به ارتفاع 2.5 متر با کیفیت عالی گذاشتن دروازه کندن کاری و کانکریت ریزی اطراف پایه ها مارک 200 با کیفیت عالی با تمام امورایجابی | 1 | PCS
A.21 | Supply and installation of metal doors for toilets, with frames and steps made of 30x50 profile weighing 11 kg, 20x20 profile weighing 4.2 kg, and 20 kg sheet metal, including the creation of glass slots, installation of anti-rust iron fittings, and high-quality oil painting with necessary measures. | تهیه ونصب دروازه فلزی در کار تشنابها چوکات و پله از پروفیل 30*50 وزن 11 کیلوگرام زوار 20*20 وزن 4.2 کیلوگرام ورق 20 کیلوگرام مع ایجاد شیشه خوره نصب آهن جامه ضد زنگ، رنگ روغنی با کیفیت عالی با امور ایجابی | 4 | m2
A.22 | Procurement and installation of a 1000-liter metal water tank with a thickness of 1.2 mm, including insulation with fiberglass, plastic, and wire mesh, connecting the tank to the well, along with plumbing for ten toilet stalls, restoring the pipe positions to their original state using 3/4 inch green pipes, elbows, fittings, valves, and all necessary measures." | تهیه و نصب تانکر آب فلزی ۱۰۰۰ لیتره به ضخامت ۱.۲ ملی مع عایق کاری از پشم شیشه و پلاستیک و توری سیمی و وصل تانکر به چاه آب به همراه لوله کشی زیر کار ده غرفه تشناب ترمیم مجدد جای لوله به حالت اولیه از لوله سبز ۳/۴ مع زانو و اتصالات و شیر آلات و وال های مورد نیاز آن با تمام امور ایجابی | 1 | LS
A.23 | excavation of two absorption wells with a depth of 15 meters and a diameter of 1 meter, including the placement of concrete covers with necessary measures." | کندن کاری دو حفر چاه جذبی به عمق ۱۵ متر و قطر ۱ متر مع گذاشتن در پوش کانکریت با امورایجابی | 1 | LS
A.24 | Plumbing for the sewage system of ten toilet stalls using 6-inch PVC Schedule 40 pipes, including elbows and fittings, excavation of the pipe route, and filling, including filling the voids under the toilets with necessary measures." | لوله کشی فاضلاب ده غرفه توالت از لوله پی وی سی ۶ انچ اسکجول ۴۰ مع زانو و اتصالات و کندنکاری مسیر لوله و پر کاری به شمول پر کاری خالیگاه های زیر توالت هابا امور ایجابی | 1 | LS
A.25 | Supply and installation of a medium-sized toilet bowl with excellent quality as per instructions, including the preparation of the base on the existing concrete with necessary measures. | تهیه و نصب سنگ توالت متوسط با کیفیت عالی طبق فرمایش مع زیر سازی سنگ به روی کانکریت موجوده با امورایجابی | 10 | PCS
A.26 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0