## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Obe School/مکتب : Sayed mohammad zahid School (مکتب سید مممد زاهد)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها |  | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost (In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Demolition of existing stone walls and reconstruction using mountain stone with a 1:4 mortar mix, including pointing work with a 1:3 mortar mix, along with all necessary tasks. | تخریب دیوار های سنگی موجود و سنگ کاری مجدد از سنگ پارچه کوهی با مخلوط مصالح 1:4 مع هنگف کاری با مخلوط مصالح 1:3 با امور ایجابی |  | 7 | M3
A.2 | Application of three coats of 100% plastic paint with one coat of primer of excellent quality, including all necessary tasks. | رنگ آمیزی دیوار احاطه سه قلمه از رنگ 100% پلاستیک مع یک قلم پرابمر با کیفیت عالی با امور ایجابی. |  | 100 | M2
A.3 | Installation of custom-designed gutters made of sheet steel, based on the site sample, including all necessary tasks. | تهیه و نصب ناوه خصی از آهن چادر طبق نمونه ساحه با امور ایجابی |  | 6 | M
A.4 | Demolition of damaged concrete, laying unreinforced concrete for floors, surroundings of the school building, and toilet floors, including base preparation. Concrete works (Grade 200) from the main gate to the school building, along with all necessary tasks. | کندن کاری کانکریت مخروبه و انداختن کانکریت بدون سیخ تخت ها و اطراف تعمیر تدریسی و کف تشنابها بشمول زیر سازی و اندختن کانکیریت بدون سبخ از دروازه ورودی الی تعمیر تدریسی بامخلوط مصالح مارک 200 باامورایجابی |  | 33 | M3
A.5 | Plastering with a 1:3 mortar mix, including surface leveling, along with all necessary tasks. | پلستر کاری دیوار احاطه مخلوط مصالح 1:3 مع صاف کاری با امورایجابی |  | 70 | M2
A.6 | Construction of boundary walls using 20 cm wide Grade 1 baked bricks with a 1:4 mortar mix, including all necessary tasks. | خشت کاری دیوار احاطه به عرض 20 سانتی متر از خشت پخته درجه یک با مخلوط مصالح 1:4 با امور ایجابی |  | 2 | M3
A.7 | Repair of wooden window frames in the school building, including sanding, removing old paint, applying double-sided oil-based paint, and installing handles of excellent quality, along with all necessary tasks. | ترمیم و چک انجامه باب کلکین های چوبی تعمیر های تدریسی مع تراشکاری رنگ سابقه رنگ آمیزی روغنی دو طرفه و انداختن دستگیره با کیفیت عالی با امور ایجابی |  | 93.2 | M2
A.8 | Repair of three wooden doors in the school building, including fitting wooden panels as per site samples, one toilet door with mortise lock installation, complete finishing, and double-sided oil-based painting, along with all necessary tasks. | ترمیم 3 باب دروازه های چوبی تعمیر تدریسی شامل انداختن تخته های چوبی طبق نمونه ساحه و یک باب دروازه تشنابها مع انداختن قفل مغزی و تکمیل انجامه باب و رنگ مال روغنی دو طرفه با تمام امور ایجابی آن |  | 25.16 | M2
A.9 | Surface smoothing and painting of matte blackboards with dimensions of 2.6m x 1.3m, ensuring excellent quality under the supervision of an engineer. | صاف کاری، رنگمالی از رنگ مات تخته های سیاه تدریسی به ابعاد 2.6*1.3 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده. |  | 39 | M2
A.10 | Drilling a 15-meter-deep manual water well or using a compressor (air-powered), including all necessary tasks. | ته زنی چاه آب دستی به عمق 15 متر با دستگاه کمپریسور(بادی) با تمام امور ایجابی آن |  | 1 | L S
A.11 | Supply and installation of a 1,000-liter metal water tank with 1 mm thickness, insulation using fiberglass, plastic, and wire mesh covering, mounted on a steel stand. Connection of the tank to the water well, excavation and backfilling of the pipeline route (50 cm depth), and reinstallation of five toilet pipelines with green ¾-inch pipes, including fittings, valves, and all necessary tasks. | تهیه و نصب تانکر آب فلزی 1000 لیتره به ضخامت 1 ملی مع عایق کاری از پشم شیشه و پلاستیک و توری سیمی به روی قچی پوش و وصل تانکر به چاه آب به همراه کندنکاری مسیرلوله و پرکاری مجدد به عمق 50 سانتی متر لوله کشی زیر کار 5 غرفه تشناب ترمیم مجدد جای لوله به حالت اولیه از لوله سبز ۳/۴ مع زانو و اتصالات و شیر آلات و وال های مورد نیاز آن با تمام امور ایجابی |  | 1 | L S
A.12 | Excavation of two soak wells with a depth of 15 meters and a diameter of 1 meter using a compressor, including installation of concrete covers and all necessary tasks. | کندن کاری دو حفر چاه جذبی به عمق 15 متر و قطر 1 متر با کمپریسور مع گذاشتن در پوش کانکریت با امورایجابی |  | 1 | L S
A.13 | Installation of PVC pipes (6-inch, Schedule 40) for the sewage system of five toilets, including elbows, fittings, excavation of pipe routes, and backfilling. This also includes backfilling within toilet stalls with approved materials. | لوله کشی فاضلاب 5 غرفه توالت از لوله پی وی سی ۶ انچ اسکجول ۴۰ مع زانو و اتصالات و کندنکاری مسیر لوله و پر کاری به شمول پر کاری داخل غرفه های توالت با مواد پرانه با امور ایجابی |  | 1 | L S
A.14 | Supply and installation of medium-sized high-quality squat toilets, including the base preparation and placement over the existing concrete, along with all necessary tasks. | تهیه و نصب سنگ توالت متوسط با کیفیت عالی طبق فرمایش مع زیر سازی سنگ به روی کانکریت موجوده با امورایجابی |  | 5 | P C S
A.15 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه |  | 4 | visit | 500 | 2000
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0