## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Obe School/مکتب : Falwari High School ( لیسه فلوری)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost ( In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Supply and installation of best quality 4mm glasses with adhesive Akfix glue for doors and windows with all requirements | تهیه شیشه چهار ملی با کیفیت عالی مع نصب آن با چسپ شیشه Akfix مکمل اطراف شیشه با امور ایجابی برای دروازه و کلکین های | 125 | m2
A.2 | Repairing and installation of all hinges, handles and applying best quality oil painting for both sides of windows with all requirments for school building and toilets | ترمیم و چک انجامه باب کلکین های فلزی تعمیر های تدریسی و تشنابها مع رنگ آمیزی روغنی دو طرفه و انداختن دستگیره با کیفیت عالی با امور ایجابی | 104 | m2
A.3 | Supply of 5m best quality ladder from (Nai Wood) | تهیه زینه از نی بانس به طول 5 متر با کیفیت عالی | 1 | pcs
A.4 | Removing all damaged concrete away and re-casting plain concrete M:200 (1:1.5:3) for roof of school building and toilets with all requirments | کندن کاری کانکریت مخروبه و انداختن کانکریت بدون سیخ پشت بام تعمیر تدریسی و تشنابها با مخلوط مصالح مارک 200 باامورایجابی | 37 | m3
A.5 | Supply and installation of Isogam (4mm thick-Made in Iran) on roof of school building and toilets with a layer of best quality bitumen by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب ایزوگام پشت بام تعمیر تدریسی و توالت ها از ایزوگام 4 ملی ایرانی مع یک لایه قیر با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 842 | m2
A.6 | Repairment, smoothing and painting of blackboards for classrooms with best quailty Matte black color, size (1.2*2.2m) by satisfaction of SIP Engineers | صاف کاری، رنگمالی از رنگ مات تخته های سیاه تدریسی به ابعاد 2.2*1.2 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 21.2 | m2
A.7 | Repairing all wooden and metalic doors for school building, toilets and gates along with installation of hinges, handles, locks and applying best quality both side oil painting with all requirements | ترمیم دروازه های چوبی و فلزی به شمول دروازه های کلان وردی مکتب و دروازه های تشنابها مع انداختن قفل مغزی و تکمیل انجامه باب و رنگ مال روغنی دو طرفه با تمام امور ایجابی آن | 87.6 | m2
Sub-total / مجموع فرعی
WASH
B.1 | Drilling of well with rotary machine and diameter of 12 inch with all requirements | کندن کاری چاه آب روتری به قطر 12 انچ | 70 | m
B.2 | Excavation/Drilling for surface of well with all requirements | کندن کاری صفه چاه با امور ایجابی | 1 | LMS
B.3 | Supply and installation of PVC casing pipe schedule 80 with diameter of 8 inch with all requirements | تهیه و انداختن پایپ پی وی سی اسکجول 80 به قطر 8 انچ با امور ایجابی | 40 | m
B.4 | Supply and installation of PVC filter pipe schedule 80 with diameter of 8 inch with all requirements | تهیه و انداختن پایپ فیلتر پی وی سی اسکجول 80 به قطر 8 انچ با امور ایجابی | 30 | m
B.5 | Gravel backfilling around casing from saficiant materials with all requirements | انداختن جغل مناسب در اطراف پایپ کیسینگ با امور ایجابی | 1.75 | m3
B.6 | Gravel backfilling around filter from saficiant materials with all requirements | انداختن جغل مناسب در اطراف پایپ فیلتر با امور ایجابی | 1.75 | m3
B.7 | Gravel backfilling at the top of well from rounded, cleaned and river gravel with all requirements | انداختن جغل دریای در کارسفه چاه با امور ایجابی | 0.3 | m3
B.8 | Casting plain concrete for surface of well M:200 (1:1.5:3) with all requirements | انداختن کانکریت بدون سیخ مارک 200 در کارسفه چاه با امور ایجابی | 0.3 | m3
B.9 | Supply and installation of 8mm steel cable for placing of casing pipes and filter pipes with all requirements | تهیه سیم بکسل 8 ملی جهت پایان نمودن پایپ های چاه با امورایجابی | 73 | m
B.10 | Removing water pump from old water well and installing on new drilled well with all required necessary tools | باز نمودن چاه بمبه موجود از روی چاه آب قدیمی و نصب آن به روی چاه آب جدید و اضافه نمودن راد و پایپ کتکه مکمل السباب با امور ایجابی | 1 | set
B.11 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Sub-total / مجموع فرعی
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0