## BoQ template
Afghanistan Social and Legal Organization(ASLO)
ITEMIZED COST ESTIMATION for SIP Implementation احجام کاری برای فعالیت های پلان انکشافی
Location of the Project/ موقعیت پروژه => Province/ولایت: Herat District/ ولسوالی: Chesht School/مکتب : Zakoor Esfarz School ( مکتب ذکور اسفرز)
Project Assumed Period/ مدت پروژه => Start date/ تاریخ آغاز: …………………….. End date/ تاریخ ختم: ………….………..
No | Activity/Items Description | فعالیت ها | Qty مقدار | Unit واحد | Unit Cost Afs قیمت واحد | Total cost (In Afs) قیمت مجموعی | Estimated Cost (In USD) قیمت تخمینی (دالر) | Comment/Budget Narrative ملاحظات
The cost for all items in this BOQ, in general, includes deploying of any machineries, manpower, carrying out of any relocations/ removal/ salvage/ disposal /reinstating tasks. The costs of check and testing's for all items and materials needs to be used should be included in the relevant unit cost of related items. However, particular issues to the costs of items mentioned under each section in this BOQ. Details of work method & equipment/machinery for different types of work shall be brought to the attention of Engineer to get approval of Engineer before commencing the jobs. Read given all project document before pricing the job. Changes of market prices during project period for any item is to the responsibility of the Contractor without any extra payment. For all the finishing, electrical accessories, structural items & materials, machinal accessories/equipment, plumbing related materials/items and other equipment's which are mentioned in this BOQs and going to be used, samples, product data from manufactures/companies, certificates should be submitted to Client in charge Engineer and get their approvals from in charge engineer prior to start the activity or use the materials and accessories in the project. Contractor has to produce the manufacturer approval certificate of the production country for all the major construction materials and ISO certificate. The contractor must provide samples, mockups, catalogues for testing / inspection and approval by the site engineer, Contractor will bear the cost for samples, including any laboratory tests as required. The contractor must provide PPE for all laborers, personnel, engineers and possible visitors to the site. Note: The quantities and volumes mentioned in the BOQs must be carried out in the same quantity at the work site and no additional money will be paid in case of additional work.
A.1 | Demolation of school building roof with archs and carrying of materials outside with all requirments | تخریب سقف های گنبدی به شمول سر طاقی ها و انتقال مواد مخروبه به دور از ساحه با امور ایجابی | 470 | m2
A.2 | Brick masonry of walls from burnt bricks after demolation of classrooms' ceilings with mortar M1:5 and all requirments | خشت کاری دیوار ها از خشت پخته حاصل تخریب از سقف ها به روی دیوار ها جهت بلند بردن ارتفاع با مخلوط مصالح 1:5 با امورایجابی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 80 | m3
A.3 | Supply of best quality burnt brick with all requirments | تهیه خشت پخته درجه یک با امور ایجابی | 11000 | pcs
A.4 | Brick masonry for ceilings and lintels with installation of Steel I Beam 140*70*5mm by steel rebars 14mm and cement watering on roof of school building with all requirments | انجام ضربی سقف و سر طاقی ها از خشت پخته درجه اول وآی بیم 5*70*140 با کیفیت عالی مع دوغ اب ریزی پشت بام و اتصال گادر ها به وسیله سیخ گل 14 ملی وطنی با کیفیت عالی با امور ایجابی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 515 | m2
A.5 | Roof sloping with best quality soil gravelly materials and casting PCC concrete M:200 (1:1.5:3) with thickness of 5cm with all requirements by satisfaction of SIP Engineers | شیب بندی از خاک جغل دار و انداختن کانکریت بدون سیخ مارک 200 به صخامت 5 سانتی با کیفیت عالی با امور ایجابی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده | 450 | m2
A.6 | PCC Brick masonry for edge of school building roof with mortar M:150 (1:2:4) and all requirments | کانکریت بدون سیخ پر سر دیوار پشت بام تعمیر تدریسی با مخلوط مصالح مارک 150 باامورایجابی | 3 | m3
A.7 | Supply and installation of Isogam (4mm thick-Made in Iran) on roof of school building with a layer of best quality bitumen by satisfaction of SIP Engineers | تهیه و نصب ایزوگام پشت بام تعمیر تدریسی از ایزوگام 4 ملی ایرانی مع یک لایه قیر با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده. | 500 | m2
A.8 | Supply and installation of horizontal shut from iron sheet 22 Gage with all requirments | تهیه و نصب ناوه افقی از اهن چادر 22 گیچ با امورایجابی | 10 | pcs
A.9 | Removing all damaged wall's gypsume and ceilings materials along with carrying materials outside and applying of two layers gypsume materials as well as smoothing by satisfaction of SIP Engineers | تراشکاری گچ دیوارها، و سقف زیرسازی از گچ زیرکار و گچ کاری سفید آن با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده. | 650 | m2
A.10 | Removing all damaged out side walls layer of school building and re-plastering outside walls with mortar (M 1:3) along with installation of galvanized wiremesh and metal lath 15-20 cm, 10mm by satisfaction of SIP Engineers | تراشکاری پلستر سابقه و گاه‌کل الی خشت و پلسترکاری مجدد با میخ های 15 الی 20 سانتی میلگرد 10 ملی، طوری و سیم گلوانیزه برای خارج تعمیر تدریسی با مخلوط مصالح 1:3 با کیفیت عالی تحت نظر انجینیر مراقبت کننده. | 350 | m2
A.11 | PED ENGINEER: DSA for PED engineer for monitoirng of project for four visits | کرایه و سفریه انجینیر ریاست معارف برای چهار مرتبه نظارت از پروژه | 4 | visit | 500 | 2000
Total / مجموع

## Expenses sheet of SMC (hidden)
NRC AFGHANISTAN
Cost Estimation for SMC members involved in SIP implementation
2025-01-13
No. شماره | Name / نام | Father Name اسم پدر | وظیفه Position | ولسوالی | Tazkira Number نمبر تذکره | Mobile Number نمبر موبایل | شب باش |  |  | communication ارتباط |  |  | Transportation کرایه دو طرفه |  |  | Contracted amount مبلغ قرارداد شده | Grand Total مجموعه کل | Signature/ امضا | remarks/ ملاحظات
[7 empty] | Afs/dayمبلغ | تعداد شب | Total مجموعه | Afs/dayمبلغ | دفعات | Total مجموعه | Cost per trip فی روز | # of trip تعداد سفر | subtotal/ مجموع
1
2
3
4
5
TOTAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0